## danh mục
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ
Gói thầu: Mua hóa chất xét nghiệm số 12 năm 2023
STT | Danh mục hàng hóa | Mô tả yêu cầu về tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng
Lô. Hóa chất xét nghiệm sàng lọc ung thư cổ tử cung tự động công nghệ chuyển tế bào lên lam kính bằng màng lọc
1 | Bộ kít xét nghiệm sàng lọc ung thư cổ tử cung sử dụng công nghệ màng lọc dựa trên nguyên lý cơ - khí - lỏng để chuyển tế bào lên lam kính | Xét nghiệm tầm soát ung thư cổ tử cung công nghệ chuyển tế bào lên lam kính bằng màng lọc có kiểm soát. Sử dụng nguyên lý cơ - khí - lỏng để phân tán, tập hợp, và chuyển tế bào lên lam kính. Toàn bộ mẫu bệnh phẩm được xử lý hoàn toàn tự động Đáp ứng các tiêu chuẩn ISO 13485, CE và được tổ chức Thuốc và Dược phẩm Hoa Kỳ - FDA công nhận. | kit | 72000
Lô. Hóa chất xét nghiệm sinh hóa tự động (máy cobas 6000 (c501) hoặc tương đương)
2 | Điện cực CL . | Điện cực CL được sử dụng trong định lượng chloride trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu sử dụng điện cực chọn lọc ion. | Cái | 6
3 | Điện cực K . | Điện cực K được dùng để định lượng kali trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu sử dụng điện cực chọn lọc ion. | Cái | 6
4 | Điện cực NA . | Điện cực NA được dùng để định lượng natri trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu sử dụng điện cực chọn lọc ion. | Cái | 6
5 | Dung dịch rửa cho kim hút thuốc thử và cóng phản ứng . | Dung dịch rửa cho kim hút thuốc thử và cóng phản ứng trên hệ thống sinh hóa - Thành phần: NaOH 1 mol/L (khoảng 4 %); chất tẩy | ml | 16500
6 | Dung dịch rửa có tính kiềm cho cóng phản ứng. | dung dịch rửa có tính kiềm cho cóng phản ứng Thành phần: Dung dịch natri hydroxide 1 mol/L 4 %; chất tẩy | lít | 900
7 | Dung dịch rửa hàng tuần . | Dung dịch rửa cho kim hút thuốc thử và cóng phản ứng trên hệ thống máy xét nghiệm sinh hóa Thành phần: HCl 200 mmol/L | ml | 6750
8 | Hóa chất chuẩn các xét nghiệm Lipid . | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng apolipoprotein A-1, apolipoprotein B, HDL-Cholesterol, LDL-Cholesterol - Thành phần: Thành phần phản ứng trong chất đông khô: Huyết thanh người với phụ gia hóa học Thành phần không phản ứng: Chất bảo quản và chất ổn định | ml | 15
9 | Hóa chất chuẩn các xét nghiệm Protein . | Hóa chất chuẩn các xét nghiệm Protein trên hệ thống máy sinh hóa - Thành phần: Huyết thanh người với phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học như đã chỉ định. Nguồn gốc các chất sinh học thêm vào như sau: Ferritin - người CRP - người ASLO - cừu Thành phần không phản ứng: Chất bảo quản và chất ổn định | ml | 20
10 | Hóa chất chuẩn các xét nghiệm PUC . | Hóa chất chuẩn các xét nghiệm PUC trên hệ thống máy sinh hóa - Thành phần phản ứng: Đệm HEPES, pH 7.5, và chất phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học như đã chỉ định. Thành phần không phản ứng: Chất bảo quản và chất ổn định | ml | 20
11 | Hóa chất xét nghiệm Acid Uric . | Xét nghiệm in vitro dùng để định lượng acid uric trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người Khoảng đo: Huyết thanh/huyết tương: 0.2‑25.0 mg/dL | test | 3600
12 | Hóa chất chuẩn xét nghiệm điện giải mức cao . | dùng để chuẩn điện cực chọn lọc ion trên các máy phân tích sinh hóa - Thành phần: Na+, K+, Cl | ml | 2490
13 | Hóa chất chuẩn xét nghiệm điện giải mức thấp . | được dùng để chuẩn điện cực chọn lọc ion trên các máy phân tích sinh hóa - Thành phần: Na+, K+, Cl | ml | 2490
14 | Hóa chất chuẩn xét nghiệm Triglycerit . | Hóa chất xét nghiệm in vitro dùng để định lượng triglyceride trong huyết thanh và huyết tương người | test | 2250
15 | Hóa chất chuẩn xét nghiệm Ure . | Hóa chất xét nghiệm in vitro dùng để định lượng urea/urea nitrogen trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người | test | 14000
16 | Hóa chất xét nghiệm ALB BCG | Hóa chất xét nghiệm in vitro dùng để định lượng albumin trong huyết thanh và huyết tương người - Khoảng đo: 2-60 g/L | test | 6600
17 | Hóa chất xét nghiệm ALTL . | Hóa chất xét nghiệm in vitro dùng để định lượng alanine aminotransferase (ALT) trong huyết thanh và huyết tương người | test | 17500
18 | Hóa chất xét nghiệm Amoniac (NH3) . | Xét nghiệm men in vitro dùng để định lượng ammonia trong huyết tương người trên các hệ thống xét nghiệm sinh hóa. Khoảng đo: 10‑1000 μmol/L (17‑1703 μg/dL) | test | 1350
19 | Hóa chất xét nghiệm ASLT . | hóa chất xét nghiệm in vitro dùng để định lượng aspartate aminotransferase (AST) trong huyết thanh và huyết tương người - Thành phần: R1: Đệm TRIS, pH 7.8 (37 °C); L‑aspartate MDH (vi sinh); LDH (vi sinh); albumin (bò); chất bảo quản R2: NADH; 2‑oxoglutarate; chất bảo quản | test | 17500
20 | Hóa chất xét nghiệm Biliburin toàn phần . | hóa chất xét nghiệm in vitro dùng để định lượng bilirubin toàn phần trong huyết thanh và huyết tương của người lớn và trẻ sơ sinh Thành phần: R1: Phosphate; chất tẩy; chất ổn định, pH 1.0 R2: Muối 3,5‑dichlorophenyl diazonium | test | 30000
21 | Hóa chất xét nghiệm Biliburin trực tiếp . | hóa chất xét nghiệm in vitro dùng để định lượng bilirubin trực tiếp trong huyết thanh và huyết tương người Thành phần: R1: Acid phosphoric; HEDTA; NaCl ; chất tẩy; pH 1.9 R2: 3,5 Dichlorophenyl diazonium; pH 1.3 | test | 30100
22 | Hóa chất xét nghiệm Canxi . | hóa chất xét nghiệm in vitro dùng để định lượng calci trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người | test | 8400
23 | Hóa chất xét nghiệm Cholesterone . | hóa chất xét nghiệm in vitro dùng để định lượng cholesterol trong huyết thanh và huyết tương người | test | 2000
24 | Hóa chất xét nghiệm Creatinine . | hóa chất xét nghiệm in vitro dùng để định lượng creatinine trong huyết thanh và huyết tương người - Thành phần: R1: Kali hydroxide; phosphate; pH ≥ 13.5 R3: Acid picric; pH 6.5; đệm không phản ứng | test | 19600
25 | Hóa chất xét nghiệm CRP LX . | hóa chất xét nghiệm đo độ đục miễn dịch dùng để định lượng in vitro CRP trong huyết thanh và huyết tương người Thành phần: R1: Đệm TRIS với albumin huyết thanh bò; chất bảo quản R2: Hạt latex phủ kháng thể kháng CRP (chuột) trong đệm glycine; globulin miễn dịch (chuột); chất bảo quản | test | 9000
26 | Hóa chất xét nghiệm điện giải . | dùng để định lượng natri, kali và chloride trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu sử dụng điện cực chọn lọc ion. - Thành phần: Đệm HEPES, Triethanolamine, Natri chloride, Natri acetate, Kali chloride, Chất bảo quản | ml | 84000
27 | Hóa chất xét nghiệm Glucose . | hóa chất xét nghiệm in vitro dùng để định lượng glucose trong huyết thanh, huyết tương, nước tiểu và dịch não tủy người Thành phần: R1: Đệm MES, pH 6.0; Mg2+; ATP; NADP; chất bảo quản R2: Đệm HEPES, pH 8.0; Mg2+; HK (nấm men); G‑6‑PDH (E. coli); chất bảo quản | test | 249600
28 | Hóa chất xét nghiệm Protein toàn phần . | hóa chất xét nghiệm in vitro dùng để định lượng protein toàn phần trong huyết thanh và huyết tương người Thành phần: R1: Natri hydroxide; kali natri tartrate R2: Natri hydroxide; kali natri tartrate; kali iodide; đồng sulfate | test | 5400
29 | Hóa chất xét nghiệm RPR . | hóa chất xét nghiệm đo độ đục miễn dịch dùng để định lượng in vitro kháng thể kháng lipid giang mai trong huyết thanh và huyết tương người | test | 2000
30 | Hóa chất xét nghiệm Vancomycin . | hóa chất xét nghiệm in vitro dùng để định lượng vancomycin trong huyết thanh và huyết tương Thành phần: R1: Vancomycin liên hợp; đệm piperazine‑N,N'‑bis(2‑ethanesulfonic acid) (PIPES), pH 7.2; chất bảo quản; chất ổn địn R2: Kháng thể kháng vancomycin (đơn dòng từ chuột); vi hạt latex; đệm 3‑(N‑morpholino)propane sulfonic acid (MOPS), pH 7.2; chất ổn định | test | 1500
31 | Dung dịch kiểm chuẩn 1-PreciControl CC Multi 1 | được dùng trong kiểm tra chất lượng để kiểm tra độ đúng và độ chính xác của các phương pháp định lượng AST, ALT, LDH... - Thành phần phản ứng trong chất đông khô: Huyết thanh người với phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học Thành phần không phản ứng trong chất đông khô: Chất ổn định | mL | 1800
32 | Dung dịch kiểm chuẩn 2-PreciControl CC Multi 2 | dùng trong kiểm tra chất lượng để kiểm tra độ đúng và độ chính xác của các phương pháp định lượng AST, ALT, LDH... - Thành phần phản ứng trong chất đông khô: Huyết thanh người với phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học Thành phần không phản ứng trong chất đông khô: Chất ổn định | mL | 1800
33 | Dung dịch pha loãng chạy điện giải | Là chất pha loãng mẫu, được dùng để định lượng natri, kali và chloride trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu sử dụng điện cực chọn lọc ion. | mL | 6000
34 | Chất thử sinh hóa-NaCl 9% | Dùng pha loãng mẫu kết hợp với các thuốc thử xét nghiệm - Thành phần: NaCl 9 % | mL | 7850
35 | Dung dịch rửa cho máy phân tích sinh hoa- sample cleaner 1 | Dung dịch rửa cho kim hút mẫu Thành phần: Dung dịch natri hydroxide 1 mol/L | mL | 16992
36 | Điện cực quy chiếu-REFERENCE ELECTRODE | Điện cực tham chiếu được sử dụng để đo điện giải đồ (Na+, K+, Cl-, ...) | Cái | 4
37 | Dung dịch vệ sinh điện cực chọn lọc ion | Dùng để vệ sinh máy phân tích miễn dịch Thành phần: Dung dịch natri hydroxide: 3 mol/L với dung dịch natri hypochlorite < 2 % Cl hoạt tính | mL | 500
Lô. Hóa chất xét nghiệm nhuộm hóa mô miễn dịch hoàn toàn tự động bằng phương pháp miễn dịch sinh màu Nâu - DAB
38 | Dung dịch khử parafin 10X | dung dịch loại nến cô đặc 10 lần, chứa dung dịch tẩy rửa nhẹ và chất ổn định là 0.5% ProClin 300 | ml | 36000
39 | Kháng thể đơn dòng KI-67 | chứa kháng thể đơn dòng từ thỏ kháng trực tiếp Ki-67 có trong mô. Kháng thể được pha loãng trong đệm có chứa protein vận chuyển và chất bảo quản. | test | 200
40 | Kháng thể đơn dòng P57 | Kháng thể p57Kip2 (Kp10) Mouse Monoclonal Primary Antibody được dùng trong phòng thí nghiệm để phát hiện protein p57Kip2 trong mô được cố định bằng formalin, vùi trong paraffin được nhuộm trên máy nhuộm hóa mô miễn dịch ống thuốc thử kháng thể anti-p57 (Kp10) chứa thuốc thử đã được pha loãng. Kháng thể được hòa tan trong đệm Tris, pH 7.3-7.7, với BSA 1% và Natri Azide < 0.1% Vật chủ: Chuột Nguồn: Dịch nổi | test | 200
41 | Kháng thể đơn dòng CD31 | chứa thuốc thử đã được pha loãng trong đệm Tris, pH 7.3-7.7, với BSA 1% và Natri Azide < 0.1% Vật chủ: chuột Lớp kháng thể: IgG1/k Nguồn: Dịch nổi | test | 150
42 | Kháng thể đơn dòng MELAN A | chứa kháng thể đơn dòng từ chuột. Kháng thể được pha loãng trong Tris-HCl 0.05 M với protein vận chuyển và ProClin 300, một chất bảo quản. | test | 150
43 | Kháng thể đơn dòng Caldesmon | chứa thuốc thử đã được pha loãng trong đệm Tris, pH 7.3-7.7, với BSA 1% và Natri Azide < 0.1% Vật chủ: thỏ Lớp kháng thể: IgG Nguồn: Dịch nổi | test | 150
44 | Kháng thể đơn dòng e-cadherin | chứa kháng thể đơn dòng từ chuột. Kháng thể được pha loãng trong Đệm Phosphate 0.1 M với protein vận chuyển và ProClin 300, một chất bảo quản. | test | 150
45 | Kháng thể đơn dòng CK14 | Kháng thể đơn dòng CK14 chứa kháng thể được hòa tan trong : Đệm Tris, pH 7.3-7.7, với BSA 1% và Natri Azide < 0.1%. Vật chủ: Thỏ | test | 150
Lô. Hóa chất xét nghiệm miễn dịch (máy cobas 8000 (e801) hoặc tương đương)
46 | Dung dịch rửa dùng loại bỏ các chất có tiềm năng gây nhiễu việc phát hiện các tín hiệu, công nghệ điện hóa phát quang ECL | Dung dịch rửa dùng để loại bỏ các chất có thể gây nhiễu đối với việc phát hiện các tín hiệu Thành phần: Đệm phosphate; natri chloride; chất tẩy ≤ 0.1 %; chất bảo quản; pH 7.0 | lít | 1120
47 | Hóa chất xét nghiệm dấu ấn ung thư HE4, | Hóa chất xét nghiệm miễn dịch dùng để định lượng HE4 trong huyết thanh và huyết tương người Khoảng đo 15.0-1500 pmol/L Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang | test | 10500
48 | Hóa chất xét nghiệm Nội tiết sản Estradiol, | Hóa chất xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng estradiol trong huyết thanh và huyết tương người. - Khoảng đo: 18.4-11010 pmol/L (5-3000 pg/mL) Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang | test | 18900
49 | Hóa chất xét nghiệm Nội tiết sản FSH, | Hóa chất xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng nội tiết tố kích thích nang trứng trong huyết thanh và huyết tương người. Khoảng đo: 0.3-200 mIU/mL Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang | test | 6600
50 | Hóa chất chuẩn LH, | được dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng LH trên máy xét nghiệm miễn dịch - Thành phần: LH Cal1: mẫu chuẩn 1 LH Cal2: mẫu chuẩn 2 LH (người) với hai khoảng nồng độ (khoảng 1 mIU/mL và khoảng 45 mIU/mL) trong huyết thanh người. | ml | 40
51 | Hóa chất chuẩn PLGF, | dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng PlGF trên máy xét nghiệm miễn dịch - Thành phần: PlGF Cal1: mẫu chuẩn 1 PlGF Cal2: mẫu chuẩn 2 PlGF-1 (mutein, người, tái tổ hợp, từ E. coli) với hai khoảng nồng độ (khoảng 5 pg/mL và khoảng 1200 pg/mL) trong đệm huyết thanh ngựa. | ml | 20
52 | Hóa chất chuẩn sFlt-1, | được dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng sFlt‑1 trên máy xét nghiệm miễn dịch - Thành phần: sFlt‑1 Cal1: mẫu chuẩn 1 sFlt‑1 Cal2: mẫu chuẩn 2 sFlt‑1 (phân đoạn, người, tái tổ hợp) với hai khoảng nồng độ (khoảng 0 pg/mL và khoảng 15000 pg/mL) trong đệm huyết thanh ngựa. | ml | 20
53 | Hóa chất chuẩn Testosterone, | được dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng Testosterone trên máy xét nghiệm miễn dịch - Thành phần: TESTO Cal1: mẫu chuẩn 1 TESTO Cal2: mẫu chuẩn 2 Testosterone (từ thực vật) với hai khoảng nồng độ (khoảng 0.4 ng/mL hoặc 40 ng/dL hoặc 1.4 nmol/L và khoảng 11.5 ng/mL hoặc 1150 ng/dL hoặc 40 nmol/L) trong huyết thanh người. | ml | 24
54 | Hóa chất chứng AMH, | được dùng để kiểm tra chất lượng xét nghiệm miễn dịch AMH plus trên máy xét nghiệm miễn dịch Thành phần: PC AMH Plus 1: huyết thanh chứng PC AMH Plus 2: huyết thanh chứng AMH với hai khoảng nồng độ (khoảng 7 pmol/L hoặc 1 ng/mL và khoảng 35 pmol/L hoặc 5 ng/mL) trong huyết thanh ngựa; chất bảo quản. | ml | 80
55 | Hóa chất xét nghiệm dấu ấn ung thư AFP, | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng α1‑fetoprotein trong huyết thanh và huyết tương người. Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang | test | 10500
56 | Hóa chất xét nghiệm nhiễm trùng máu Procalcitonin, | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng procalcitonin (PCT) trong huyết thanh và huyết tương ngườI Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang | test | 600
57 | Hóa chất xét nghiệm Nội tiết sản Progesterone, | Hóa chất xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng progesterone trong huyết thanh và huyết tương người. - Khoảng đo: 0.159 - 191 nmol/L hoặc 0.05 - 60 ng/mL Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang | test | 12900
58 | Hóa chất xét nghiệm Nội tiết sản Prolactin, | Hóa chất xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng prolactin trong huyết thanh và huyết tương người. Khoảng đo: 2-10000 μIU/mL hoặc 0.094-470 ng/mL Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang | test | 9600
59 | Hóa chất xét nghiệm Nội tiết sản Testosterone, | Hóa chất xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng testosterone trong huyết thanh và huyết tương người. Khoảng đo: 0.025-15 ng/mL hay 0.087-52.0 nmol/L Xét nghiệm miễn dịch điện hóa hát quang | test | 3200
60 | Hóa chất xét nghiệm Tiền sản giật PLGF, | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng yếu tố tăng trưởng nhau thai (PlGF) trong huyết thanh người. Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang | test | 1400
61 | Hóa chất xét nghiệm Tiền sản giật sFLT1, | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng tyrosine kinase‑1 dạng hòa tan tương tự fms (sFlt‑1) trong huyết thanh người. Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang | test | 1400
62 | Hóa chất xét nghiệm viêm gan Anti HCV, | Hóa chất xét nghiệm chẩn đoán in vitro dùng để phát hiện định tính kháng thể kháng vi rút viêm gan C (HCV) trong huyết thanh và huyết tương người. Độ nhạy 100% Độ đặc hiệu: ≥ 99 % Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang | test | 66600
63 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng HBsAg | hóa chất xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng kháng nguyên bề mặt viêm gan B (HBsAg) trong huyết thanh và huyết tương người Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang “ECLIA” | Test | 1100
64 | Dung dịch kiểm chuẩn xét nghiệm định lượng HBsAg | được dùng để kiểm tra chất lượng xét nghiệm miễn dịch HBsAg II quant II trên máy phân tích xét nghiệm miễn dịch - Thành phần: ▪ PC HBSAGQN1: huyết thanh chứng HBsAg (người) trong huyết thanh người; đệm, pH 6.5; chất bảo quản. ▪ PC HBSAGQN2: huyết thanh chứng HBsAg (người) trong huyết thanh người; đệm, pH 6.5; chất bảo quản. ▪ PC HBSAGQN3 (mẫu chứng pha loãng): huyết thanh chứng HBsAg (người) trong huyết thanh người; đệm, pH 6.5; chất bảo quản. | mL | 117
65 | Dung dịch kiểm chuẩn xét nghiệm miễn dịch - IL 6 CS Elecsys | được dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng IL‑6 trên máy xét nghiệm miễn dịch - Thành phần: ▪ IL‑6 Cal1: mẫu chuẩn 1 ▪ IL‑6 Cal2: mẫu chuẩn 2 IL‑6 (người, tái tổ hợp) với hai khoảng nồng độ (khoảng 18 pg/mL và khoảng 700 pg/mL) trong huyết thanh ngựa | mL | 40
Lô. Hóa chất xét nghiệm miễn dịch hóa phát quang (máy BioFlash hoặc tương đương)
66 | Cóng phản ứng, dạng 1 cóng rời | Cóng phản ứng. Dạng 1 cóng rời, có tiêu chuẩn châu Âu | cóng | 18200
67 | Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích miễn dịch | Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích miễn dịch | ml | 216
68 | Chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm Anti-Cardiolipin IgG/IgM, Anti-ß2 Glycoprotein-I IgG/ IgM, HIT-Ab (PF4-H) và HIT-IgG (PF4-H) theo phương pháp miễn dịch hóa phát quang | Hóa chất dùng sử dụng để kiểm chứng chất lượng xét nghiệm APS và HIT. Thời gian ổn định ≥10 tiếng sau mở nắp khi bảo quản trên máy. Khi control được đặt trong hệ thống 45 phút và để lại nhiệt độ 2-8°C trong lọ đóng gốc, control ổn định trong ≥ 11 ngày | ml | 60
69 | Hóa chất xét nghiệm kháng thể IgG kháng ß2 glycoprotein-1 (ß2GP1) bằng phương pháp miễn dịch hóa phát quang tự động. | Hóa chất xét nghiệm dùng để bán định lượng các kháng thể IgG kháng ß2 glycoprotein-1 (ß2GP1) bằng phương pháp miễn dịch hóa phát quang tự động. | test | 2000
70 | Hóa chất xét nghiệm kháng thể IgM kháng ß2 glycoprotein-1 (ß2GP1) bằng phương pháp miễn dịch hóa phát quang tự động. | Hóa chất xét nghiệm dùng để bán định lượng các kháng thể IgM kháng ß2 glycoprotein-1 (ß2GP1) bằng phương pháp miễn dịch hóa phát quang tự động. | test | 2000
Lô. Hóa chất xét nghiệm sinh hóa tự động (máy AU 680 hoặc tương đương)
71 | Hóa chất điện giải mức giữa | Chất chuẩn chuẩn điện giải mức giữa. Thành phần bao gồm: Na+ 4.3 mmol/L; K + 0.13 mmol/L; Cl- 3.1 mmol/L | ml | 86000
72 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Albumin | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Albumin ; dải đo: 15-60 g/L ; phương pháp: Bromocresol Green (BCG), bước sóng 600-800 nM . Thành phần: Succinate buffer (pH 4.2) ≥ 100 mmol/L; Bromocresol green ≥ 0,2 mmol/L; | test | 27280
73 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm ALT | Hóa chất dùng cho xét nghiệm ALT ; dải đo: 3-500U/L ; phương pháp dựa trên khuyến nghị của IFCC. Thành phần: L-Аlanine ≥ 500 mmol/L; 2-Oxoglutarate ≥ 12 mmol/L; LDH ≥ 1.8 kU/L; NADH ≥ 0.20 mmol/L; | test | 82320
74 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm AST | Hóa chất dùng cho xét nghiệm AST ; dải đo: 3-1000 U/L ; Phương pháp dựa trên khuyến nghị của IFCC. Thành phần: L-aspartate ≥ 240 mmol/L; 2-Oxoglutarate ≥ 12 mmol/L; LDH ≥ 0.9 kU/L; MDH ≥ 0.6 kU/L; NADH ≥ 0.20 mmol/L; | test | 70560
75 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Bilirubin trực tiếp | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Bilirubin trực tiếp ; dải đo: 0–171 μmol/L ; phương pháp: DPD, bước sóng 570 nM. Thành phần: 3,5 Dichlorophenyl diazonium tetrafluoroborate 0.08 mmol/L ± 10% | test | 18720
76 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Cholesterol | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Cholesterol ; dải đo: 0.5-18 mmol/L ; phương pháp: CHO-POD; bước sóng 540-600 nM. Thành phần:4-Aminoantipyrine ≥ 0,31 mmol/L; Phenol ≥ 5,2 mmol/L; Cholesterol esterase ≥ 0,2 kU/L (3,3 μkat/L); Cholesterol oxidase ≥ 0,2 kU/L (3,3 μkat/L); | test | 36600
77 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm CRP | Hóa chất dùng cho xét nghiệm CRP ; dải đo: 5-300 mg/L ; phương pháp: Immunoturbidimetric . Thành phần: Polyethylen glycol 6000 ≥ 1,5% w/v, Kháng thể (dê) kháng CRP ≈ 0,6 g/L, | test | 24800
78 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm HDL-Cholesterol | Hóa chất dùng cho xét nghiệm HDL-Cholesterol ; dải đo: 0.05-4.65 mmol/L ; phương pháp: Enzymatic colour). Thành phần: Kháng thể kháng β-lipoprotein ở người nồng độ thay đổi; Cholesterol esterase (CHE) 0,8 IU/mL; Cholesterol oxidase (CHO) 4,4 IU/mL; Peroxidase (POD) 1,7 IU/mL; Ascorbate Oxidase 2 IU/mL;F-DAOS 0,2 mmol/L; 4-Aminoantipyrine 0,67 mmol/L | test | 7000
79 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm LDH | Hóa chất dùng cho xét nghiệm LDH ; dải đo: 25-1200 U/L ; phương pháp dựa trên khuyến nghị của IFCC. Thành phần: là D(-)N-Methylglucamin buffer, pH 9.4 (37°C) 325 mmol/L+/- 10%.; Lactate 50 mmol/L+/- 10%. ; NAD+ 10 mmol/L+/- 10%.; Chất bảo quản. | test | 10240
80 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm LDL-Cholesterol | Hóa chất dùng cho xét nghiệm LDL-Cholesterol ; dải đo: 0.26-10.3 mmol/L ; phương pháp: Enzymatic colour . Thành phần: Cholesterol esterase ≥ 3,7 IU/mL; Cholesterol oxidase ≥ 3,7 IU/mL; 4-aminoantipyrine ≥ 0,8 mmol/L; | test | 8400
81 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Magnesium | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Magnesium ; dải đo: 0.2-3.3 mmol/L ; phương pháp: Xylidyl Blue, bước sóng 520-800 nm. Thành phần: ∈-Amino-n Caproic Acid ≥ 450 mmol/L; Glycoletherdiamine-N,N,N’, N’ tetraacetic acid ≥ 0.12 mmol/L; Xylidyl blue ≥ 0.18 mmol/L. | test | 31000
82 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Total Bilirubin | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Total Bilirubin ; dải đo: 0-513 μmol/L ; phương pháp: DPD. Thành phần: Caffeine ≥ 2.1 mmol/L; 3,5-dichlorophenyldiazonium tetrafluoroborate ≥ 0.31 mmol/L | Test | 25120
83 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Triglyceride | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Triglyceride ; dải đo: 0.1-11.3 mmol/L; phương pháp: GPO-POD; bước sóng 660-800 nM. Thành phần:4-Aminoantipyrine 0.5 mmol/L+/- 10%.; Lipases 1.5 kU/L (25 μkat/L)+/- 10%.; Glycerol kinase 0.5 kU/L (8.3 μkat/L)+/- 10%.; Peroxidase 0.98 kU/L (16.3 μkat/L)+/- 10%.; Ascorbate oxidase 1.48 kU/L (24.6 μkat/L)+/- 10%.; Glycerol-3-phosphate oxidase 1.48 kU/L (24.6 μkat/L)+/- 10%.; | test | 15000
84 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Urea/Urea nitrogen | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Urea/Urea nitrogen ; dải đo: 0.8-50 mmol/L ; phương pháp: Urease/GLDH . Thành phần: NADH ≥ 0.26 mmol/L; 2-Oxoglutarate ≥ 9.8 mmol/L ;Urease ≥ 17.76 kU/L; GLDH ≥ 0.16 kU/L | test | 88560
85 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Uric Acid | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Uric Acid ; dải đo: 89-1785 µmol/L ; phương pháp: Uricase/POD . Thành phần:MADB ≥ 0.15 mmol/L;4-Aminophenazone ≥ 0.30 mmol/L; Peroxidase ≥ 5.9 kU/L (98 μkat/L); Uricase ≥ 0.25 kU/L (4.15 μkat/L);Ascorbate Oxidase≥ 1.56 kU/L (26 μkat/L) | test | 14080
86 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Creatinine | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Creatinine ; dải đo: 5-2200 μmol/L ; phương pháp: Kinetic Jaffe, bước sóng 520-800 nM. Thành phần: Natri hydroxide ≥ 120 mmol/L; Axit picric ≥ 2,9 mmol/L. | test | 83160
87 | Hóa chất xét nghiệm D-3 Hydroxybutyrate | " Hóa chất dùng cho xét nghiệm D-3-Hydroxybutyrate, dải đo 0.1- 3.2 mmol/l, thành phần R1a.Buffer, R1b.Enzyme/Coenzyme , CAL.Standard " | ml | 500
Lô. Hóa chất xét nghiệm nhóm máu & Rhesus (máy Erytra Eflexis hoặc tương đương )
88 | Dung dịch rửa máy | Dung dịch được sử dụng để rửa hệ thống chất lỏng và đầu dò trong máy phân tích nhóm máu. Dung dịch phải được pha loãng trước khi sử dụng. Dung dịch chất hoạt động bề mặt đậm đặc và chất màu. Chất bảo quản: natri azide 0,1% được thêm vào ở công đoạn hòa tan cuối cùng. | ml | 255000
Lô. Hóa chất xét nghiệm cắn lặng và sinh hóa nước tiểu (hệ thống gồm máy Atellica UAS 800 và Cliniteck Novus hoặc tương đương)
89 | Hóa chất kiểm chuẩn dùng cho máy phân tích nước tiểu (control 1) | Hóa chất kiểm chuẩn các dòng máy xét nghiệm nước tiểu. Các thông số kiểm chuẩn: Bilirubin, blood (hemoglobin), Creatine, ketones, SG, leukocytes Esterase, nitrite, pH, protein, urobilinogen, Glucose, Ascorbic Acid. | ml | 1200
90 | Hóa chất kiểm chuẩn dùng cho máy phân tích nước tiểu (control 2) | Hóa chất kiểm chuẩn các dòng máy xét nghiệm nước tiểu. Các thông số kiểm chuẩn: Bilirubin, blood (hemoglobin), Creatine, ketones, SG, leukocytes Esterase, nitrite, pH, protein, urobilinogen, Glucose, Ascorbic Acid. | ml | 1200
Lô. Hóa chất định lượng HbA1c tự động (HỆ THỐNG PHÂN TÍCH HEMOGLOBIN D-10)
91 | Hóa chất xét nghiệm HbA1c sắc ký lỏng hiệu năng cao | Khả năng thực hiện xét nghiệm: xác định định lượng Hemoglobin A1c (IFCC mmol/mol và NGSP %) trong máu toàn phần của người sử dụng trên hệ thống sắc ký lỏng hiệu năng cao trao đổi ion (HPLC). Thành phần: 1 bộ chứa đầy đủ các thành phần cho 400 xét nghiệm, bao gồm: - 02 bình chất đệm Buffer 1 chứa 2000ml Bis-Tris/Phosphate, - 01 bình chất đệm Buffer 2 chứa 1000 ml Bis-Tris/Phosphate, - 01 bình chất rửa/pha loãng chưa 1600 ml nước khử ion, - cột phân tích xử lý được 400 xét nghiệm kích thước 4.0 mm ID x 40 mm, - 01 đĩa mềm, - 01 đĩa CD ROM, 01 bộ chất hiệu chuẩn/pha loãng, - 01 bộ máu mồi, 01 bộ ống mẫu (50 ống 1.5 ml) và - 01 cuộn giấy in | Test | 13200
92 | Hóa chất kiểm chuẩn HbA1c | - Thành phần: máu toàn phần của người, dạng đông khô - Bao gồm 2 mức nồng độ với các xét nghiệm Hemoglobin (Total), Hemoglobin A1C, Hemoglobin F - Có giá trị tham chiếu cho các máy HPLC và máy sinh hoá phổ biến - Độ ổn định sau khi hoàn nguyên 7 ngày ở 2-8 ° C - Hạn sử dụng 3 năm kể từ ngày sản xuất khi bảo quản ở 2 - 8 ° C. | ml | 12
Lô. Hóa chất xét nghiệm nhóm máu tự động (máy Daymate S hoặc tương đương)
93 | Hóa chất nội kiểm định nhóm máu ABO-RH1 và định kiểu hình RH-K | Các mẫu nội kiểm xét nghiệm định nhóm máu ABO-RH1 hoặc định nhóm RH-K, kit gồm 4 lọ nhóm máu A, B, AB và O, mỗi lọ 4ml | ml | 384
94 | Hóa chất nội kiểm sàng lọc kháng thể | Hóa chất nội kiểm xét nghiệm kháng thể bất thường, kit bao gồm 3 lọ, mỗi lọ 5ml: + 1 lọ huyết thanh người có Anti-D (RH1) + 1 lọ huyết thanh người có Anti-Fya (FY1) yếu + 1 lọ huyết thanh người không có kháng thể bất thường sodium azide(<1%), sodium arsenite (0.02%) và bovine albumin. | ml | 360
95 | Gel trung tính sử dụng trên máy gel tự động | Hộp nhựa 70ml, Neutral gel trong đệm PBS, NaN3 < 0.1%, nắp kiêm đầu côn | ml | 6720
96 | Gel AHG đa giá sử dụng trên máy gel tự động | Hộp nhựa 70ml, nắp kiêm đầu côn Thành phần: anti-IgG (thỏ) và anti-C3d (cell line F139 4B4), NaN3 < 0.1% | ml | 6395
97 | Dung dịch LISS sử dụng trên máy gel tự động | Hộp nhựa 70ml chứa dung dịch LISS đã được điều chỉnh, NaN3 < 0.1%, nắp kiêm đầu côn | ml | 31200
98 | Dĩa chứa mẫu sử dụng trên máy gel tự động | Đĩa 18 tube dùng trên máy | đĩa | 18000
99 | Ống nhỏ huyết thanh sử dụng trên máy gel tự động | Đầu côn dùng trên máy | Cái | 186240
100 | Khay pha loãng hồng cầu mẫu sử dụng trên máy gel tự động | Đĩa pha loãng dùng trên máy | Test | 93312
101 | Huyết thanh mẫu A | Huyết thanh mẫu Anti-A, cell line Birma 1, NaN3 < 0.1% Cartrigde chứa thuốc thử (180 test) kèm đầu côn | Test | 45360
102 | Huyết thanh mẫu B | Huyết thanh mẫu Anti-B, cell line LB-2, NaN3 < 0.1% Cartrigde chứa thuốc thử (180 test) kèm đầu côn | Test | 45360
103 | Huyết thanh mẫu D | Huyết thanh mẫu Anti-D (IgM), cell line TH-28, NaN3 < 0.1% Cartrigde chứa thuốc thử (180 test) kèm đầu côn | Test | 45360
104 | Hồng cầu mẫu A1,B sử dụng trên máy gel tự động | Cartrigde chứa thuốc thử (180 test) kèm đầu côn Thành phần: huyền phù dung dịch LISS đã được điều chỉnh với EDTA nồng độ 0.5%, có nồng độ 1.6 - 2.0%, Trimethoprim và sulfamethoxazole | Test | 45000
105 | Hồng cầu mẫu O I,II,III sử dụng trên máy gel tự động | Cartrigde chứa thuốc thử (180 test) kèm đầu côn Thành phần: huyền phù dung dịch LISS đã được điều chỉnh với EDTA nồng độ 0.5%, có nồng độ 1.6 - 2.0%, Trimethoprim và sulfamethoxazole | Test | 73080
106 | Chất chuẩn xác nhận sử dụng trên máy gel tự động | Cartrigde chứng kiểm định (180 test) kèm đầu côn, NaN3 < 0.1% | Test | 12960
Lô. Hóa chất xét nghiệm 14 genotype HPV nguy cơ gây cao ung thư cổ tử cung, xác định 3 type riêng biệt bằng phương pháp Realtime PCR hệ thống tự động
107 | Bộ kit xét nghiệm 14 genotype HPV nguy cơ cao gây ung thư cổ tử cung, xác định 3 type riêng biệt bằng phương pháp Realtime PCR hệ thống tự động | - Xác định Genotype: 1 phản ứng multiplex - Định danh 14 genotype nguy cơ cao gây ung thư cổ tử cung gồm 3 type riêng biệt 16,18,45 và 2 nhóm High Risk (nguy cơ cao) bao gồm 31/33/52/58 & 35/39/51/56/59/66/68 - Chứng Nội Tế Bào để đánh giá sự hiện diện của tế bào trong quá trình lấy mẫu: có - Số kênh multiplex: 6 - Thời gian ra kết quả xét nghiệm: ≤ 115 phút - Chạy mẫu ưu tiên: bất kỳ lúc nào - Đạt chuẩn ISO13485, CE | Test | 6000
Hóa chất, vật tư khác
108 | Bóng đèn đo quang | Nguồn sáng halogen, công suất 50W, nguồn điện 12V | cái | 12
109 | Bộ hóa chất chẩn đoán trước sinh Array CGH | Bộ đủ các loại hóa chất xét nghiệm công thức nhiễm sắc thể dạng vi thể trước sinh, sau sinh phù hợp hệ thống Agilent Microarray SureScanner | Kit | 50

## mẫu chào giá
BÁO GIÁ
Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các trang thiết bị y tế như sau:
1. Báo giá cho các trang thiết bị y tế và dịch vụ liên quan
STT | Danh mục trang thiết bị y tế | Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất | Mã HS | Năm sản xuất | Xuất xứ | Số lượng/khối lượng | Đơn giá (VND) | Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VND) | Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (VND) | Thành tiền (VND)
1
2
n
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].
3. Chúng tôi cam kết: - Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. - Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. - Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
……, ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))