## Sheet1
Phụ lục I
DANH MỤC SỬA CHỮA, THAY THẾ LINH KIỆN PHỤ KIỆN THIẾT BỊ Y TẾ
(Đính kèm Thông báo số /TB-BVTD ngày / / 2024 của Bệnh viện Từ Dũ)
STT | Danh mục sửa chữa | Model | Hãng sản xuất | Năm sử dụng | Số lượng | Đơn vị tính
1 | Đèn khám | GS300 | Welch Allyn | 2022 | 10 | Cái
2 | Đèn khám | GS Exam Light IV | Welch Allyn | 2019 | 2 | Cái
3 | Bơm tiêm điện | Perfusor Compact S | B.Braun | 1997 | 4 | Cái
4 | Bơm tiêm điện | Perfusor Compact S | B.Braun | 1998 | 4 | Cái
5 | Bơm tiêm điện | Perfusor Compact S | B.Braun | 1999 | 1 | Cái
6 | Bơm tiêm điện | Perfusor Compact S | B.Braun | 2005 | 7 | Cái
7 | Bơm tiêm điện | Perfusor Compact S | B.Braun | 2006 | 5 | Cái
8 | Bơm tiêm điện | Perfusor Compact S | B.Braun | 2008 | 10 | Cái
9 | Bơm tiêm điện | Perfusor Compact S | B.Braun | 2009 | 13 | Cái
10 | Bơm tiêm điện | Perfusor Compact S | B.Braun | 2010 | 2 | Cái
11 | Bơm tiêm điện | Perfusor Compact S | B.Braun | 2011 | 17 | Cái
12 | Bơm tiêm điện | Perfusor Compact S | B.Braun | 2012 | 17 | Cái
13 | Bơm tiêm điện | Perfusor Compact S | B.Braun | 2013 | 11 | Cái
14 | Bơm tiêm điện | Perfusor Compact S | B.Braun | 2015 | 20 | Cái
15 | Bơm tiêm điện | TE-SS730 | Terumo | 2021 | 12 | Cái
16 | Bơm tiêm điện |  | B.Braun | 2015 | 1 | Cái
17 | Bơm tiêm điện | TE 312 | Terumo | 1998 | 1 | Cái
18 | Bơm tiêm điện | TE 312 | Terumo | 2001 | 1 | Cái
19 | Bơm tiêm điện | TOP 5300 | TOP | 2002 | 1 | Cái
20 | Bơm tiêm điện | TOP 5300 | TOP | 2007 | 1 | Cái
21 | Bơm tiêm điện | TE-SS700 | Terumo | 2016 | 4 | Cái
22 | Bơm tiêm điện | TE-SS700 | Terumo | 2017 | 64 | Cái
23 | Bơm tiêm điện | TE-SS700 | Terumo | 2019 | 10 | Cái
24 | Bơm tiêm điện | Perfusor Compact | B.Braun | 2021 | 2 | Cái
25 | Bơm tiêm điện | Perfusor Compact Space | B.Braun | 2007 | 2 | Cái
26 | Bơm tiêm điện | TE 331 NW3 | Terumo | 2005 | 7 | Cái
27 | Bơm tiêm điện | TE372 CW2 | Terumo | 2009 | 1 | Cái
28 | Bơm tiêm điện | TE-372CW2TC1/TIVA | Terumo | 2009 | 1 | Cái
29 | Bơm tiêm điện | TE-372TCI | Terumo | 2008 | 1 | Cái
30 | Bơm tiêm điện | TE-372CW2TCI/TIVA | Terumo | 2011 | 4 | Cái
31 | Bơm tiêm điện | TE 331 | Terumo | 2012 | 1 | Cái
32 | Bơm tiêm điện | 8718512 | Secura FT | 1992 | 1 | Cái
33 | Máy nghe tim thai | FD 390 | Toitu | 1998 | 1 | Máy
34 | Máy nghe tim thai | FD 390 | Toitu | 2002 | 9 | Máy
35 | Máy nghe tim thai | FD 390 | Toitu | 2004 | 2 | Máy
36 | Máy nghe tim thai | FD 390 | Toitu | 2005 | 11 | Máy
37 | Máy nghe tim thai | FD 390 | Toitu | 2006 | 5 | Máy
38 | Máy nghe tim thai | FD 390 | Toitu | 2007 | 5 | Máy
39 | Máy nghe tim thai | FD 390 | Toitu | 2008 | 3 | Máy
40 | Máy nghe tim thai | FD 390 | Toitu | 2009 | 5 | Máy
41 | Máy nghe tim thai | FD 390 | Toitu | 2010 | 1 | Máy
42 | Máy nghe tim thai | FD 390 | Toitu | 2011 | 2 | Máy
43 | Máy nghe tim thai | FD 390 | Toitu | 2012 | 3 | Máy
44 | Máy nghe tim thai | FD 390 | Toitu | 2016 | 4 | Máy
45 | Máy nghe tim thai | FD 491 | Toitu | 2019 | 18 | Máy
46 | Máy nghe tim thai | FD 491 | Toitu | 2021 | 2 | Máy
47 | Máy nghe tim thai | Sonicaid One | Sonicad-Oxford | 2003 | 1 | Máy
48 | Máy nghe tim thai | Sonicaid | Sonicad-Oxford | 2003 | 2 | Máy
49 | Máy nghe tim thai | CT+ | Nicolet | 2018 | 1 | Máy
50 | Máy theo dõi sản khoa đơn thai, song thai | Corometric 172 | GE Healthcare | 2008 | 8 | Máy
51 | Máy theo dõi sản khoa đơn thai, song thai | FM-3000 | Advanced Instrumentations Inc | 2016 | 2 | Máy
52 | Máy theo dõi sản khoa đơn thai, song thai | FM-3000 | Advanced Instrumentations Inc | 2017 | 2 | Máy
53 | Máy theo dõi sản khoa đơn thai, song thai | FM-3000 | Advanced Instrumentations Inc | 2019 | 5 | Máy
54 | Máy theo dõi sản khoa đơn thai, song thai | FM-6000 | Advanced Instrumentations Inc | 2017 | 18 | Máy
55 | Máy theo dõi sản khoa đơn thai, song thai | Series 50A | Agilent - HP | 2002 | 1 | Máy
56 | Máy theo dõi sản khoa đơn thai, song thai | Series 50A | Agilent - HP | 2003 | 2 | Máy
57 | Máy theo dõi sản khoa đơn thai, song thai | Series 50A | Philips - HP | 2002 | 1 | Máy
58 | Máy theo dõi sản khoa đơn thai, song thai | Series 50A | Philips - HP | 2003 | 2 | Máy
59 | Máy theo dõi sản khoa đơn thai, song thai | MT 516 | Toitu | 2005 | 5 | Máy
60 | Máy theo dõi sản khoa đơn thai, song thai | MT 516 | Toitu | 2006 | 10 | Máy
61 | Máy theo dõi sản khoa đơn thai, song thai | Corometric 174 | GE Healthcare | 2011 | 1 | Máy
62 | Máy theo dõi sản khoa đơn thai, song thai | Avalon FM20 | Philips | 2012 | 17 | Máy
63 | Máy theo dõi sản khoa đơn thai, song thai | Avalon FM20 | Philips | 2015 | 9 | Máy
64 | Máy theo dõi sản khoa đơn thai, song thai | BD4000XS | Huntleigh | 2008 | 1 | Máy
65 | Máy theo dõi sản khoa đơn thai, song thai | M2702A | Philips | 2012 | 6 | Máy
66 | Máy truyền dịch | Infusomat P | B.Braun | 2002 | 4 | Máy
67 | Máy truyền dịch | Infusomat P | B.Braun | 2009 | 10 | Máy
68 | Máy truyền dịch | Infusomat P | B.Braun | 2010 | 3 | Máy
69 | Máy truyền dịch | Infusomat P | B.Braun | 2011 | 10 | Máy
70 | Máy truyền dịch | Infusomat P | B.Braun | 2012 | 10 | Máy
71 | Máy truyền dịch | Infusomat P | B.Braun | 2015 | 5 | Máy
72 | Máy truyền dịch | TOP 2300 | MediTop | 2021 | 2 | Máy
73 | Máy truyền dịch | TOP 3300 | TOP | 2002 | 2 | Máy
74 | Máy truyền dịch | TOP 3300 | TOP | 2005 | 6 | Máy
75 | Máy truyền dịch | TOP 3300 | TOP | 2006 | 2 | Máy
76 | Máy truyền dịch | TOP 3300 | TOP | 2007 | 1 | Máy
77 | Máy truyền dịch | TOP 3300 | TOP | 2008 | 8 | Máy
78 | Máy truyền dịch | TE-LF600 | Terumo | 2016 | 14 | Máy
79 | Máy truyền dịch | TE- LM700 | Terumo | 2017 | 9 | Máy
80 | Máy truyền dịch | NE 1 Drip Watch | Kenz | 2001 | 1 | Máy
81 | Máy truyền dịch | DI-4000 | Daiwha | 2021 | 1 | Máy
82 | Máy cắt đốt điện | ForceFX | Medtronic/ Valleylab | 2017 | 7 | Máy
83 | Máy cắt đốt điện | ForceFX | Valleylab/Covidien/Medtronic | 2018 | 4 | Máy
84 | Máy cắt đốt điện | Excell | Alsa | 2006 | 2 | Máy
85 | Máy cắt đốt điện | VIO 300D | Erbe | 2012 | 1 | Máy
86 | Máy cắt đốt điện | VIO3 | Erbe | 2020 | 1 | Máy
87 | Máy cắt đốt điện | GN 300 | Aesculap | 2002 | 1 | Máy
88 | Máy cắt đốt điện | Statome 820 | EMC | 1998 | 1 | Máy
89 | Máy cắt đốt điện | Autocon400 | Karl Storz | 0 | 1 | Máy
90 | Máy điện tim 3 kênh | Kenz Cardico 306 | Suzuken | 2017 | 2 | Máy
91 | Máy điện tim 3 kênh | Cardico 306 | Suzuken | 2014 | 2 | Máy
92 | Máy điện tim 3 kênh | ECG 9620L | Nihon Kohden | 2006 | 1 | Máy
93 | Máy điện tim 3 kênh | ECG 9620L | Nihon Kohden | 2007 | 1 | Máy
94 | Máy điện tim 3 kênh | FCP-7101 | Fukuda | 2009 | 1 | Máy
95 | Máy điện tim 3 kênh | HeartScreen 80G-L1 | Innomed Medical | 2017 | 1 | Máy
96 | Máy theo dõi sản khoa song thai (CTG điện toán) | Team3A-B | Huntleigh | 2019 | 4 | Máy
97 | Máy theo dõi sản khoa song thai (CTG điện toán) | Team3A-B | Huntleigh | 2020 | 5 | Máy
98 | Máy theo dõi sản khoa song thai (CTG điện toán) | Team3A-B | Huntleigh | 2021 | 17 | Máy
99 | Máy hút dịch | Thomas 1632 | Gardner Denver | 2019 | 1 | Máy
100 | Máy hút dịch | Thomas 1632 | Thomas | 2015 | 15 | Máy
101 | Máy hút dịch | Polivac B4/SLT | Alsa | 2015 | 1 | Máy
102 | Máy đo huyết áp tự động cố định | BPBIO320 | Inbody | 2019 | 2 | Máy
103 | Máy đo huyết áp tự động cố định | BPBIO320 | Inbody | 2020 | 1 | Máy
104 | Máy giúp thở | Vsmart VFS-410 | Vingroup | 2021 | 8 | Máy
105 | Máy giúp thở | Carescape R860 | GE Healthcare | 2016 | 2 | Máy
106 | Máy giúp thở | Carescape R860 | GE Healthcare | 2017 | 1 | Máy
107 | Máy giúp thở | Carescape R860 | GE Healthcare | 2018 | 1 | Máy
108 | Máy giúp thở | TV-100 | Biomed | 2021 | 1 | Máy
109 | Máy giúp thở | Airvo 2 Humdifier | Fisher & Paykel HealthCare | 2021 | 15 | Máy
110 | Máy giúp thở | MV2000 EVO2 | Mek-ics | 2021 | 2 | Máy
111 | Máy giúp thở | VUN-001 | Vincent Medical | 2021 | 1 | Máy
112 | Máy giúp thở | AD-I | Pigeon | 2021 | 5 | Máy
113 | Máy giúp thở | Savina 300 | Drager Medical | 2021 | 2 | Máy
114 | Máy giúp thở | Elisa 300 | Lowenstein Medical | 2021 | 1 | Máy
115 | Máy đo nồng độ bảo hòa oxy (SpO2) trong máu cầm tay | 2500 | Nonin | 2018 | 8 | Máy
116 | Máy đo nồng độ bảo hòa oxy (SpO2) trong máu cầm tay | 2500 | Nonin | 2020 | 8 | Máy
117 | Máy đo nồng độ bảo hòa oxy (SpO2) trong máu cầm tay | 2500 | Nonin | 2021 | 8 | Máy
118 | Máy đo nồng độ bảo hòa oxy (SpO2) trong máu cầm tay | 5305 | PALCO | 2007 | 1 | Máy
119 | Máy đo nồng độ bảo hòa oxy (SpO2) trong máu cầm tay | N65 | Nellcor | 2010 | 1 | Máy
120 | Bàn khám | JW-G2000 | JW-BIO Science Corporation | 2020 | 2 | Cái
121 | Bàn khám | JW-G2000 | JW-BIO Science Corporation | 2021 | 12 | Cái
122 | Bàn khám | JW-G2000 | JW | 2020 | 7 | Cái
123 | Bàn khám | 4242 | Merivaara | 2013 | 1 | Cái
124 | Máy siêu âm màu | SonoAce X6 | Samsung Medison | 2014 | 2 | Máy
125 | Máy siêu âm màu | Sonoace X6 | Samsung Medison | 2016 | 2 | Máy
126 | Máy siêu âm màu | Sonoace X6 | Medison | 2009 | 1 | Máy
127 | Máy siêu âm màu | SonoAce X6 | Medison | 2010 | 6 | Máy
128 | Máy siêu âm màu | SonoAce X6 | Medison | 2011 | 3 | Máy
129 | Máy siêu âm màu | Sonix touch | Ultrasonix Medical Corporation | 2014 | 1 | Máy
130 | Máy siêu âm màu | SonoAce R7 | Samsung Medison | 2012 | 6 | Máy
131 | Máy siêu âm màu | SonoAce R7 | Samsung Medison | 2017 | 10 | Máy
132 | Máy siêu âm màu | SonoAce R7 | Samsung Medison | 2018 | 2 | Máy
133 | Máy siêu âm màu | HS40 | Samsung Medison | 2019 | 5 | Máy
134 | Máy siêu âm màu | HS40 | Samsung Medison | 2020 | 4 | Máy
135 | Máy siêu âm màu | Vivid T8 | GE Healthcare | 2021 | 2 | Máy
136 | Máy siêu âm màu | Volusion P8 | GE Healthcare | 2022 | 5 | Máy
137 | Máy siêu âm màu | Sonoace R5 | Samsung Medison | 2013 | 1 | Máy
138 | Máy siêu âm màu | Voluson P6 | GE Healthcare | 2018 | 2 | Máy
139 | Máy siêu âm màu | 10037409 | Siemens | 2010 | 1 | Máy
140 | Máy siêu âm màu | SA-8000SE | Medison | 2009 | 1 | Máy
141 | Máy X-Quang di động | Mobile Art Eco Mux 10 | Shimadzu | 2004 | 1 | Máy
142 | Máy X-Quang di động | TXL-Plus 8 | Radiologia | 2016 | 1 | Máy
143 | Máy X-Quang di động | MU 125 | Shimadzu | 1997 | 1 | Máy
144 | Máy X-Quang cố định | Universal MP 500 A | DEL Medical | 2003 | 1 | Máy
145 | Máy X-Quang cố định | CM-40 | Del Medical | 2011 | 1 | Máy
146 | Máy X-Quang cố định | MS 550 HFLC | Control X | 2017 | 1 | Máy
147 | Máy siêu âm màu 4D | ACCUVIX-V20EXP | Medison | 2008 | 1 | Máy
148 | Máy siêu âm màu 4D | ACCUVIX-XG | Medison | 2011 | 1 | Máy
149 | Máy siêu âm màu 4D | WS80A | Samsung Medison | 2017 | 3 | Máy
150 | Máy siêu âm màu 4D | WS80A | Samsung Medison | 2018 | 1 | Máy
151 | Máy siêu âm màu 4D | WS80A | Samsung Medison | 2019 | 1 | Máy
152 | Máy siêu âm màu 4D | Voluson S10 | GE Healthcare | 2017 | 2 | Máy
153 | Máy siêu âm màu 4D | HS60 | Samsung Medison | 2020 | 1 | Máy
154 | Máy siêu âm màu 4D | Hera W9 | Samsung Medison | 2022 | 2 | Máy
155 | Hệ thống lọc nước vô trùng | UV S2Q/PA/2 | Việt Nam lắp ráp | 2008 | 2 | Hệ thống
156 | Hệ thống lọc nước vô trùng |  | Việt Nam lắp ráp | 2000 | 1 | Hệ thống
157 | Hệ thống lọc nước vô trùng |  | Việt Nam lắp ráp | 2004 | 1 | Hệ thống
158 | Máy siêu âm đen trắng | Sonoace X6 | Samsung Medison | 2009 | 1 | Máy
159 | Máy siêu âm đen trắng | SonoAce X6 | Samsung Medison | 2016 | 1 | Máy
160 | Máy siêu âm đen trắng | SonoAce X6 | Medison | 2009 | 2 | Máy
161 | Máy siêu âm đen trắng | Logiq 100pro | GE Healthcare | 2010 | 1 | Máy
162 | Máy siêu âm đen trắng | Sonoace X4 | Medison | 2006 | 1 | Máy
163 | Máy siêu âm đen trắng | Prosound 2 | Aloka | 2009 | 1 | Máy
164 | Máy siêu âm đen trắng | Sonoace R3 | Samsung Medison | 2016 | 1 | Máy
165 | Máy siêu âm đen trắng | Capasee II SSA | Toshiba | 2000 | 1 | Máy
166 | Máy siêu âm đen trắng | Logiq 200 pro | GE Healthcare | 2011 | 1 | Máy
167 | Máy in phim khô | Drypix 4000 | Fujifilm | 2009 | 1 | Máy
168 | Hệ thống xử lý hình ảnh kỹ thuật số | CR-IR-363 | Fujifilm | 2010 | 1 | Hệ thống
169 | Hệ thống xử lý hình ảnh kỹ thuật số | Fuji CR | Fujifilm | 2011 | 1 | Hệ thống
170 | Hệ thống xử lý hình ảnh kỹ thuật số | FCR Profect CS Plus | Fujifilm | 2017 | 1 | Hệ thống
171 | Hệ thống chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla | Magnetom Espree | Siemens AG, Healthcare Sector | 2011 | 1 | Hệ thống
172 | Máy đo độ loãng xương X quang | Osteocore 3 | Medilink | 2011 | 1 | Máy
173 | Máy X-Quang nhũ ảnh | Nuance Classic | Planmed | 2010 | 1 | Máy
174 | Máy X-Quang nhũ ảnh | GIOTTO IMAGE 3DL | IMS GIOTTO S.p.A | 2017 | 1 | Máy
175 | Máy X-Quang kỹ thuật số DR | FDR Smart F (FDR Smart FGX-52S) | DRGEM Corporation | 2019 | 1 | Máy
176 | Máy siêu âm nhũ đàn hồi | V8 | Samsung Medison | 2023 | 1 | Máy
177 | Nguồn sáng nội soi | 20132120 | Karl Storz | 2008 | 2 | Cái
178 | Nguồn sáng nội soi | Xenon 175W | Karl Storz | 2011 | 1 | Cái
179 | Nguồn sáng nội soi | 20134020 (Xenon 300W) | Karl Storz | 2015 | 1 | Cái
180 | Nguồn sáng nội soi | 20134020 (Xenon 300W) | Karl Storz | 2017 | 2 | Cái
181 | Máy bào mô nội soi | Motor Unidrive II | Karl Storz | 2003 | 1 | Máy
182 | Máy bào mô nội soi | 20711120 | Karl Storz | 2010 | 1 | Máy
183 | Máy bào mô nội soi | 20701020 (Unidrive S III SCB) | Karl Storz | 2016 | 1 | Máy
184 | Máy bào mô nội soi | 20701020 (Unidrive S III) | Karl Storz | 2017 | 3 | Máy
185 | Máy cắt đốt nội soi | Autocon 200 | Karl Storz | 0 | 1 | Máy
186 | Máy cắt đốt nội soi | Autocon 200 | Karl Storz | 2000 | 1 | Máy
187 | Máy cắt đốt nội soi | Autocon 200 | Karl Storz | 2002 | 2 | Máy
188 | Máy cắt đốt nội soi | Autocon 200 | Karl Storz | 2003 | 1 | Máy
189 | Máy cắt đốt nội soi | Tekno tom 401 B | TEKNO | 2006 | 1 | Máy
190 | Máy cắt đốt nội soi | Autocon II 400 | Karl Storz | 2012 | 1 | Máy
191 | Máy cắt đốt nội soi | 20532220 (Autocon II 200) | Karl Storz | 2017 | 3 | Máy
192 | Máy bơm khí CO2 nội soi | 26430520 (CO2 Electronic Endoflator) | Karl Storz | 2000 | 1 | Máy
193 | Máy bơm khí CO2 nội soi | 26430520 (CO2 Electronic Endoflator) | Karl Storz | 2002 | 2 | Máy
194 | Máy bơm khí CO2 nội soi | 26430520 (CO2 Electronic Endoflator) | Karl Storz | 2003 | 1 | Máy
195 | Máy bơm khí CO2 nội soi | 26430520 (CO2 Electronic Endoflator) | Karl Storz | 2008 | 1 | Máy
196 | Máy bơm khí CO2 nội soi | 26430520 (CO2 Electronic Endoflator) | Karl Storz | 2017 | 3 | Máy
197 | Máy phá rung | TEC-7531K | Nihon kohden | 2015 | 2 | Máy
198 | Máy phá rung | TEC 5531K | Nihon Kohden | 2005 | 1 | Máy
199 | Máy phá rung | TEC 5531K | Nihon Kohden | 2015 | 1 | Máy
200 | Máy phá rung | TEC 5531K | Nihon Kohden | 2017 | 1 | Máy
201 | Máy phá rung | TEC 7631K | Nihon Kohden | 2007 | 1 | Máy
202 | Máy phá rung | TEC 7531K | Nihon Kohden | 1998 | 1 | Máy
203 | Mô hình giảng dạy phẫu thuật nội soi | LAP Mentor III | Simbionix USA Corporation (3D Systems) | 2016 | 1 | Hệ thống
204 | Mô hình giảng dạy siêu âm sản phụ khoa | U/S Mentor | Simbionix USA Corporation (3D Systems) | 2016 | 1 | Hệ thống
205 | Tủ sấy dụng cụ |  | Cửa Hàng Quang Đạt | 2009 | 1 | Cái
206 | Tủ sấy dụng cụ | S40 | Memmert | 1997 | 1 | Cái
207 | Tủ sấy dụng cụ | UF260 | Memmert | 2019 | 1 | Cái
208 | Tủ sấy dụng cụ | ULM 400 | Memmert | 1998 | 1 | Cái
209 | Tủ sấy dụng cụ | ULM 400 | Memmert | 2000 | 2 | Cái
210 | Tủ sấy dụng cụ | ULM 400 | Memmert | 2002 | 1 | Cái
211 | Tủ sấy dụng cụ | ULM 400 | Memmert | 2003 | 1 | Cái
212 | Tủ sấy dụng cụ | SLM 700 | Memmert | 1997 | 1 | Cái
213 | Tủ sấy dụng cụ | SLM 700 | Memmert | 1998 | 1 | Cái
214 | Tủ sấy dụng cụ | ULE 500 | Memmert | 2005 | 1 | Cái
215 | Tủ sấy dụng cụ | UFE 600 | Memmert | 2011 | 1 | Cái
216 | Tủ sấy dụng cụ | UN450 | Memmert | 2016 | 1 | Cái
217 | Tủ sấy dụng cụ | Zab Drying | Valad | 1981 | 1 | Cái
218 | Máy đóng nút chai dịch truyền | ZJ 4116 | Sheng Fong | 2009 | 1 | Máy
219 | Tủ lạnh bảo quản sinh phẩm | MPR-311D(H) | Sanyo | 0 | 1 | Cái
220 | Tủ lạnh bảo quản sinh phẩm | MPR-311D(H) | Sanyo | 2005 | 2 | Cái
221 | Tủ lạnh bảo quản sinh phẩm | MPR-311D(H) | Sanyo | 2010 | 3 | Cái
222 | Tủ lạnh bảo quản sinh phẩm | MPR-311D(H) | Sanyo | 2011 | 2 | Cái
223 | Tủ lạnh bảo quản sinh phẩm | MPR-S313 | Panasonic Healthcare | 2017 | 3 | Cái
224 | Tủ lạnh bảo quản sinh phẩm | MPR-S313-PK | Panasonic Healthcare | 2016 | 1 | Cái
225 | Máy cất nước | 60lít/giờ | Công ty Đại Nam | 2012 | 1 | Máy
226 | Máy cất nước | MCN2015 | Công ty Đại Nam | 2015 | 2 | Máy
227 | Tủ pha thuốc an toàn | CYT-4A1 | Esco / Singapore | 2017 | 1 | Cái
228 | Máy hấp nhiệt độ cao (Autoclave) | CLG-40LDVP | ALP | 2017 | 1 | Máy
229 | Máy hấp nhiệt độ cao (Autoclave) | Amsco Century | Steris - Amsco | 2005 | 1 | Máy
230 | Máy hấp nhiệt độ cao (Autoclave) | Amsco Century | Steris | 2011 | 1 | Máy
231 | Máy hấp nhiệt độ cao (Autoclave) | Amsco Century | Amsco Century | 2016 | 1 | Máy
232 | Máy hấp nhiệt độ cao (Autoclave) | Amsco | Steris - Amsco | 2006 | 1 | Máy
233 | Máy hấp nhiệt độ cao (Autoclave) | 6671130EP-1V | Tuttnauer | 2009 | 1 | Máy
234 | Máy hấp nhiệt độ cao (Autoclave) | AMSCO 400 | Steris/ Mỹ | 2019 | 1 | Máy
235 | Máy hấp nhiệt độ cao (Autoclave) | MCY 40 | ALP | 2000 | 1 | Máy
236 | Máy hấp nhiệt độ cao (Autoclave) | CLG-40MDVP | ALP | 2017 | 1 | Máy
237 | Máy hấp nhiệt độ cao (Autoclave) | SAT-450 | Sturdy Industrial | 2018 | 1 | Máy
238 | Máy hấp nhiệt độ cao (Autoclave) | HV-110 | Hirayama | 2017 | 1 | Máy
239 | Máy theo dõi bệnh nhân | Intellivue MP20 | Philips - HP | 2005 | 2 | Máy
240 | Máy theo dõi bệnh nhân | Intellivue MP20 | Philips - HP | 2006 | 3 | Máy
241 | Máy theo dõi bệnh nhân | BSM 230LK | Nihon Kohden | 2007 | 1 | Máy
242 | Máy theo dõi bệnh nhân | MP20 | Philips | 2010 | 5 | Máy
243 | Máy theo dõi bệnh nhân | B40i | GE Healthcare | 2018 | 4 | Máy
244 | Máy theo dõi bệnh nhân | IntelliVue MX450 | Philips | 2021 | 5 | Máy
245 | Máy theo dõi bệnh nhân | Efficia CM120 | Philips | 2021 | 3 | Máy
246 | Máy theo dõi bệnh nhân | CMS7000 | Contec | 2021 | 2 | Máy
247 | Máy theo dõi bệnh nhân | DASH 4000 | GE Healthcare | 2011 | 5 | Máy
248 | Máy theo dõi bệnh nhân | DASH 2500 | GE Healthcare | 2011 | 6 | Máy
249 | Máy giúp thở xách tay- sơ sinh | HT50 | Newport | 2008 | 1 | Máy
250 | Máy giúp thở xách tay- sơ sinh | LTV1200 | CareFusion | 2017 | 1 | Máy
251 | Máy giúp thở xách tay- sơ sinh | babyPAC (B100CE) | Smiths Medical | 2018 | 1 | Máy
252 | Máy đo nồng độ bảo hòa oxy (SpO2) trong máu để bàn | N600X | Nellcor | 2009 | 1 | Máy
253 | Máy đo nồng độ bảo hòa oxy (SpO2) trong máu để bàn | N600X | Nellcor | 2010 | 8 | Máy
254 | Máy đo nồng độ bảo hòa oxy (SpO2) trong máu để bàn | N600X | Puritan Bennett | 2012 | 15 | Máy
255 | Máy đo nồng độ bảo hòa oxy (SpO2) trong máu để bàn | N600X | Nellcor/TycoHealthcare | 2009 | 6 | Máy
256 | Máy đo nồng độ bảo hòa oxy (SpO2) trong máu để bàn | SureSigns VM1 | Philips | 2011 | 14 | Máy
257 | Máy đo nồng độ bảo hòa oxy (SpO2) trong máu để bàn | Bedside SpO2 monitor | Covidien/Nellcor/Mỹ | 2015 | 7 | Máy
258 | Máy đo nồng độ bảo hòa oxy (SpO2) trong máu để bàn | Bedside SpO2 monitor | Nellcor/ Covidien/ Mỹ | 2015 | 5 | Máy
259 | Máy đo nồng độ bảo hòa oxy (SpO2) trong máu để bàn | Bedside Spo2 Monitor | Covidien/Nellcor/Medtronic | 2020 | 2 | Máy
260 | Máy đo nồng độ bảo hòa oxy (SpO2) trong máu để bàn | AccuroII | Charmcare | 2017 | 30 | Máy
261 | Máy sưởi ấm bệnh | EQ-5000 | Smiths Medical | 2011 | 1 | Máy
262 | Máy sưởi ấm bệnh | W-150T | Istanbul Medikal | 2018 | 4 | Máy
263 | Hệ thống rửa tay vô khuẩn |  | Việt Nam lắp ráp | 2015 | 1 | Hệ thống
264 | Hệ thống rửa tay vô khuẩn |  | Việt Nam lắp ráp | 2003 | 1 | Hệ thống
265 | Hệ thống rửa tay vô khuẩn |  | Việt Nam lắp ráp | 2001 | 1 | Hệ thống
266 | Hệ thống rửa tay vô khuẩn |  | Việt Nam lắp ráp | 2010 | 1 | Hệ thống
267 | Hệ thống rửa tay vô khuẩn | 2 lọc + 1 đèn | Việt Nam lắp ráp | 2005 | 1 | Hệ thống
268 | Giường sưởi ấm sơ sinh |  | Việt Nam lắp ráp | 2015 | 3 | Cái
269 | Giường sưởi ấm sơ sinh |  | MTTS | 2012 | 1 | Cái
270 | Giường sưởi ấm sơ sinh | Lullaby Warmer Prime | GE Healthcare | 2015 | 6 | Cái
271 | Giường sưởi ấm sơ sinh | Lullaby Warmer Prime | GE Healthcare | 2017 | 5 | Cái
272 | Giường sưởi ấm sơ sinh | Warmer MTW0604 | Việt Nam | 2010 | 3 | Cái
273 | Giường sưởi ấm sơ sinh | Warmer Infant | KSE | 2010 | 2 | Cái
274 | Giường sưởi ấm sơ sinh | Warmer - V1 | MTTS | 2023 | 10 | Cái
275 | Giường sưởi ấm sơ sinh | Wallaby Warmer | MTTS | 2023 | 8 | Cái
276 | Máy điện tim 6 kênh | ECG 1250K | Nihon Kohden | 2014 | 1 | Máy
277 | Máy điện tim 6 kênh | ECG 1250K | Nihon Kohden | 2015 | 1 | Máy
278 | Máy điện tim 6 kênh | ECG 1250K | Nihon Kohden | 2016 | 2 | Máy
279 | Máy điện tim 6 kênh | ECG 1250K | Nihon Kohden | 2018 | 1 | Máy
280 | Máy điện tim 6 kênh | ECG 1250K | Nihon Kohden | 2020 | 6 | Máy
281 | Máy điện tim 6 kênh | ECG 1250K | Nihon Kohden | 2021 | 1 | Máy
282 | Máy hút thai | DF 350A | Doctor's Friend | 2015 | 1 | Máy
283 | Máy hút thai | DF 300 | Doctor's Friend | 2008 | 3 | Máy
284 | Máy hút thai | DF 300 | Doctor's Friend | 2010 | 3 | Máy
285 | Máy hút thai | VP-450 | Atom | 2011 | 1 | Máy
286 | Máy làm ấm dịch truyền | S-Line | Barkey | 2011 | 1 | Máy
287 | Máy làm ấm dịch truyền | S-line | Barkey | 2013 | 1 | Máy
288 | Máy làm ấm dịch truyền | S-Line | Barkey | 2014 | 2 | Máy
289 | Máy làm ấm dịch truyền | S-Line | Barkey | 2015 | 2 | Máy
290 | Máy làm ấm dịch truyền | S-Line | Barkey | 2016 | 4 | Máy
291 | Máy làm ấm dịch truyền | S-Line | Barkey | 2017 | 5 | Máy
292 | Máy siêu âm xách tay màu | Mysono U6 | Samsung Medison | 2017 | 1 | Máy
293 | Máy theo dõi bệnh nhân có khối đo khí mê, khí CO2 | B40i | GE Healthcare | 2017 | 16 | Máy
294 | Máy theo dõi bệnh nhân có khối đo khí mê, khí CO2 | Intellivue MP40 | Philips | 2010 | 2 | Máy
295 | Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số | B40i | GE Healthcare | 2016 | 3 | Máy
296 | Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số | IntelliVue MX430 | Philips | 2017 | 18 | Máy
297 | Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số | B105 | GE Healthcare | 2021 | 3 | Máy
298 | Máy rã đông máu | Plasmatherm | Barkey | 2018 | 2 | Máy
299 | Bơm tiêm giảm đau tự kiểm soát PCA | Perfusor Compact Space | B.Braun | 2011 | 10 | Cái
300 | Bơm tiêm giảm đau tự kiểm soát PCA | Perfusor Compact Space | B.Braun | 2017 | 3 | Cái
301 | Bơm tiêm giảm đau tự kiểm soát PCA | Perfusor FM + PCA | B.Braun | 2008 | 3 | Cái
302 | Bơm tiêm giảm đau tự kiểm soát PCA | Perfusor FM | B.Braun | 2014 | 5 | Cái
303 | Xe hồi sức sơ sinh di động |  | Việt Nam lắp ráp | 2006 | 1 | Cái
304 | Bàn mổ đa năng |  | Mỹ | 1980 | 1 | Cái
305 | Bàn mổ đa năng | Beta Classic 1118 | Marquet | 1999 | 1 | Cái
306 | Bàn mổ đa năng | Beta Classic 1118 | Marquet | 2000 | 1 | Cái
307 | Bàn mổ đa năng | Beta Classic 1118 | Marquet | 2001 | 2 | Cái
308 | Bàn mổ đa năng | Beta Classic 1118 | Marquet | 2005 | 3 | Cái
309 | Bàn mổ đa năng | OPX Mobilis 300C | Schmitz | 2002 | 1 | Cái
310 | Bàn mổ đa năng | OPX Mobilis 300C | Schmitz | 2003 | 1 | Cái
311 | Bàn mổ đa năng | OPX Mobilis 300C | Schmitz | 2006 | 1 | Cái
312 | Bàn mổ đa năng | OPX Mobilis 300C | Schmitz | 2008 | 1 | Cái
313 | Bàn mổ đa năng | Practico | Merivaara | 2011 | 3 | Cái
314 | Bàn mổ đa năng | OM-6N | UZUMCU | 2016 | 1 | Cái
315 | Bàn mổ đa năng | OP-2P | Uzumcu | 2017 | 10 | Cái
316 | Bàn mổ đa năng | OP-2P | Uzumcu | 2018 | 3 | Cái
317 | Bàn mổ đa năng | ST-08 | Sturdy Industrial | 2005 | 1 | Cái
318 | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | ML 701 | Martin | 2001 | 1 | Cái
319 | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | ML501/501R | Martin | 2005 | 1 | Cái
320 | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Harmony LC | Steris - Amsco | 2008 | 1 | Cái
321 | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Harmony vLed | Steris | 2011 | 4 | Cái
322 | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Harmony Vled | Steris | 2012 | 3 | Cái
323 | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Harmony Vled | Steris | 2017 | 2 | Cái
324 | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Sim.LED 450MC/500MC | Simeon | 2016 | 1 | Cái
325 | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | 5000 MC/5000 MC | Simeon | 2017 | 2 | Cái
326 | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | 5000MC/5000MC | SIMEON | 2017 | 3 | Cái
327 | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | 5000MC/ 5000MC | SIMEON | 2018 | 3 | Cái
328 | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | 5000 MC | Simeon | 2017 | 4 | Cái
329 | Hệ thống xử lý hình ảnh nội soi | Tricam DX Pal | Karl Storz | 2003 | 2 | Hệ thống
330 | Hệ thống xử lý hình ảnh nội soi | Telecam SL Pal | Karl Storz | 2002 | 1 | Hệ thống
331 | Máy bơm hút dịch nội soi | 26331020 (Hamou Endomat) | Karl Storz | 2003 | 1 | Máy
332 | Máy bơm hút dịch nội soi | 26331020 (Hamou Endomat) | Karl Storz | 2017 | 4 | Máy
333 | PTNS | OPX Mobilis 300C | Schmitz | 2006 | 1 | Hệ thống
334 | Máy ép túi | HD 650 DL | HAWO | 2005 | 1 | Máy
335 | Máy ép túi | HD 650 DL | HAWO | 2007 | 1 | Máy
336 | Máy ép túi | HD 650 DL | HAWO | 2008 | 1 | Máy
337 | Máy ép túi | HD 650 DL | HAWO | 2010 | 1 | Máy
338 | Máy ép túi | HD 650 DL | HAWO | 2014 | 1 | Máy
339 | Máy gây mê giúp thở | Aestiva 5 compact plus | Datex Ohmeda | 2006 | 1 | Máy
340 | Máy gây mê giúp thở | Sirius 2000 | Blease | 2007 | 1 | Máy
341 | Máy gây mê giúp thở | Fabius Plus | Drager Medical | 2010 | 2 | Máy
342 | Máy gây mê giúp thở | Aespire 100 | GE Healthcare | 2011 | 1 | Máy
343 | Máy gây mê giúp thở | Blease Focus + 750 Ventilator | Spacelabs | 2011 | 3 | Máy
344 | Máy gây mê giúp thở | Aespire 7100 | GE Healthcare | 2016 | 1 | Máy
345 | Máy gây mê giúp thở | Aespire 7900 | GE Healthcare | 2016 | 3 | Máy
346 | Máy gây mê giúp thở | Carestation 620 | GE Healthcare | 2017 | 9 | Máy
347 | Máy gây mê giúp thở | CareStation 620 | GE Healthcare | 2018 | 3 | Máy
348 | Máy gây mê giúp thở | Cardico 306 | Softlander | 1994 | 1 | Máy
349 | Máy hút dịch có xe đẩy |  | Technologic Medicale | 2008 | 3 | Máy
350 | Đầu camera nội soi | Tricam DX PAL | Karl Storz | 2009 | 1 | Cái
351 | Đầu camera nội soi | 20221034 | Karl Storz | 2009 | 1 | Cái
352 | Đầu camera nội soi | Tricam | Karl Storz | 2012 | 1 | Cái
353 | Đầu camera nội soi | 20221030 | Karl Storz | 2017 | 1 | Cái
354 | Đèn mổ di động | Mach led 3SC | Dr.Mach | 2011 | 2 | Cái
355 | Đèn mổ di động | 5000 MC | Simeon | 2017 | 4 | Cái
356 | Bàn sưởi ấm sơ sinh |  | Việt Nam lắp ráp | 2010 | 12 | Cái
357 | Bàn sưởi ấm sơ sinh |  | Cơ Sở Đức Hinh | 2012 | 1 | Cái
358 | Bàn sưởi ấm sơ sinh | Lullaby Warmer Prime | GE Healthcare | 2016 | 2 | Cái
359 | Máy đo khí mê, khí CO2 | Bis Vista | Aspect Medical/Covidien/USA | 2012 | 2 | Máy
360 | Máy đo khí mê, khí CO2 | Vamos | Drager Medical | 2016 | 2 | Máy
361 | Bộ xử lý hình ảnh nội soi Tricam | 20223020 | Karl Storz | 2017 | 3 | Cái
362 | Hệ thống phẫu thuật nội soi |  | Karl Storz | 2017 | 3 | Hệ thống
363 | Hệ thống phẫu thuật nội soi HD |  | Karl Storz | 2017 | 2 | Hệ thống
364 | Hệ thống phẫu thuật nội soi HD | TC300/ TH100/ TC200EN... | Karl Storz | 2020 | 2 | Hệ thống
365 | Hệ thống xử lý hình ảnh nội soi độ nét cao (HD) |  | Karl Storz | 2017 | 1 | Hệ thống
366 | Máy cắt đốt nội soi buồng tử cung | 90013-01 (TOM 500) | Tekno | 2017 | 1 | Máy
367 | Máy đo độ dãn cơ | TofScan | Idmed | 2018 | 2 | Máy
368 | Máy laser phẫu thuật | K2011915 | Dornier Medtech | 2019 | 1 | Máy
369 | Hệ thống phẫu thuật nội soi 3D | PV630/ PV631/ PV482... | B.Braun - Aesculap/ Eizo/ KLS Martin | 2020 | 1 | Hệ thống
370 | Máy giúp thở sơ sinh | Carescape R860 | GE Healthcare | 2017 | 2 | Máy
371 | Máy giúp thở sơ sinh | Carescape R860 | GE Healthcare | 2021 | 2 | Máy
372 | Máy giúp thở sơ sinh | Beluga - V1 | MTTS | 2023 | 4 | Máy
373 | Máy giúp thở sơ sinh | Esprit Ventilator | Philips - Respironics | 2010 | 1 | Máy
374 | Máy giúp thở sơ sinh | Esprit Ventilator | Respironics | 2009 | 7 | Máy
375 | Máy giúp thở sơ sinh | Esprit Ventilator | Respironics | 2010 | 4 | Máy
376 | Máy giúp thở sơ sinh | Engstrom Carestation | GE Healthcare | 2011 | 1 | Máy
377 | Máy giúp thở sơ sinh | V200 | Philips - Respironics | 2012 | 1 | Máy
378 | Máy giúp thở sơ sinh | fabian + nCPAP evolution | Acutronic Medical System AG | 2019 | 5 | Máy
379 | Máy giúp thở sơ sinh | Hamilton G5 | Hamilton Medical | 2021 | 1 | Máy
380 | Máy giúp thở sơ sinh | Hamilton C3 | Hamilton Medical | 2021 | 3 | Máy
381 | Máy giúp thở sơ sinh | Babylog VN600 | Drager Medical | 2021 | 1 | Máy
382 | Máy giúp thở sơ sinh | Puritan Bennett 980 | Covidien | 2021 | 1 | Máy
383 | Máy giúp thở sơ sinh | Hamilton-C1 | Hamilton Medical AG | 2023 | 2 | Máy
384 | Đèn mổ treo trần 1 nhánh | 5000 MC | Simeon | 2017 | 2 | Cái
385 | Kính hiển vi 4 thị kính | CH 31-DO | Olympus | 2000 | 1 | Cái
386 | Kính hiển vi 4 thị kính | BX 51 | Olympus | 2006 | 1 | Cái
387 | Kính hiển vi 4 thị kính | CX43 | Olympus | 2018 | 1 | Cái
388 | Kính hiển vi 2 thị kính | YS100 | Nikon - Nhật Bản | 2003 | 3 | Cái
389 | Kính hiển vi 2 thị kính | CX21 | Olympus | 2005 | 22 | Cái
390 | Kính hiển vi 2 thị kính | CX21 | Olympus | 2010 | 18 | Cái
391 | Kính hiển vi 2 thị kính | CX21LEDFS1 | Olympus | 2011 | 12 | Cái
392 | Kính hiển vi 2 thị kính | CH 20 | Olympus | 1999 | 1 | Cái
393 | Kính hiển vi 2 thị kính | CH 20 | Olympus | 2000 | 2 | Cái
394 | Kính hiển vi 2 thị kính | CH 20 | Olympus | 2001 | 1 | Cái
395 | Kính hiển vi 2 thị kính | MF 900 | Narishige | 2001 | 1 | Cái
396 | Kính hiển vi 2 thị kính | CHS | Olympus | 1990 | 1 | Cái
397 | Kính hiển vi 2 thị kính | Primo Star | Carl Zeiss | 2017 | 1 | Cái
398 | Máy ly tâm | EBA20 | Hettich | 2008 | 1 | Máy
399 | Máy ly tâm | 2100 | Kubota | 2000 | 2 | Máy
400 | Máy ly tâm | Kubota 2010 | Kubota | 1998 | 2 | Máy
401 | Máy ly tâm | Kubota 2010 | Kubota | 1999 | 1 | Máy
402 | Máy ly tâm | Kubota 2420 | Kubota | 2007 | 1 | Máy
403 | Máy ly tâm | Kubota 2420 | Kubota | 2008 | 1 | Máy
404 | Máy ly tâm | Kubota 2420 | Kubota | 2009 | 2 | Máy
405 | Máy ly tâm | Kubota 2420 | Kubota | 2011 | 1 | Máy
406 | Máy ly tâm | Kubota 2420 | Kubota | 2014 | 1 | Máy
407 | Máy ly tâm | Kubota 2420 | Kubota | 2015 | 1 | Máy
408 | Máy ly tâm | Kubota 2420 | Kubota | 2016 | 3 | Máy
409 | Máy ly tâm | Rotofix 32 | Hettich | 2003 | 1 | Máy
410 | Máy ly tâm | Rotofix 32 | Hettich | 2005 | 1 | Máy
411 | Máy ly tâm | Rotofix 32 | Hettich | 2007 | 1 | Máy
412 | Máy ly tâm | Rotofix 32A | Hettich | 2008 | 1 | Máy
413 | Máy ly tâm | EBA21 | Hettich | 2008 | 1 | Máy
414 | Máy ly tâm | 5804 | Eppendorf | 2014 | 3 | Máy
415 | Máy ly tâm | Mikro 120 | Hettich | 2005 | 1 | Máy
416 | Máy ly tâm | Eppendorf 5424 | Eppendorf | 2011 | 1 | Máy
417 | Máy ly tâm | Eppendorf 5424 | Eppendorf | 2012 | 1 | Máy
418 | Máy ly tâm | Eppendorf 5430 | Eppendorf | 2012 | 2 | Máy
419 | Máy ly tâm | Eppendorf 5430 | Eppendorf | 2016 | 1 | Máy
420 | Máy ly tâm | Eppendorf 5804 | Eppendorf | 2012 | 1 | Máy
421 | Máy đúc khối | Tissue Tek Tec5 | Sakura | 2008 | 1 | Máy
422 | Máy đúc khối | TEC 5 EMJ-2 | Sakura Finetek Japan | 2017 | 1 | Máy
423 | Máy cắt vi phẫu | CUT4060 | Microtec | 2008 | 1 | Máy
424 | Máy cắt vi phẫu | HM325 | Thermo Scientific | 2012 | 1 | Máy
425 | Máy cắt vi phẫu | HM325 | Thermo Scientific | 2016 | 1 | Máy
426 | Tủ bảo quản tử thi | 2 Body side | Thermo Fisher Scientific | 2012 | 1 | Cái
427 | Tủ bảo quản tử thi | 1036-R116 | Mortech | 2020 | 1 | Cái
428 | Máy xử lý mô tự động | VIP-5-JR-J2 | Sakura | 2011 | 1 | Máy
429 | Máy xử lý mô tự động | VIP-5-JR-J2 | Sakura | 2016 | 1 | Máy
430 | Máy xử lý mô tự động | VIP-5-JR-J2 | Sakura Finetek Japan | 2017 | 1 | Máy
431 | Máy xử lý mô tự động | Revos | Thermo Shandon (Shandon Diagnostics) | 2020 | 1 | Máy
432 | Tủ hút khí độc | ADC-4B1 | Esco / Singapore | 2018 | 1 | Cái
433 | Kính hiển vi 2 thị kính, có camera | Eclipse E200 | Nikon - Nhật Bản | 2020 | 5 | Cái
434 | Tủ an toàn sinh học cấp 2 | JSCB-1200SB | JSR | 2019 | 1 | Cái
435 | Tủ an toàn sinh học cấp 2 | AC2-4E8 | Esco / Singapore | 2017 | 3 | Cái
436 | Tủ an toàn sinh học cấp 2 | LA 2 - 4 A1 | Esco / Singapore | 2005 | 1 | Cái
437 | Tủ an toàn sinh học cấp 2 | Purifier logic | Labconco | 2008 | 1 | Cái
438 | Tủ an toàn sinh học cấp 2 | Heraeuas KS12 | Thermo | 2007 | 2 | Cái
439 | Tủ an toàn sinh học cấp 2 | AC2-4E1 | Esco / Singapore | 2012 | 1 | Cái
440 | Máy in thông tin trên lam kính | SlideMate AS | Thermo Fisher Scientific | 2019 | 1 | Máy
441 | Máy in thông tin trên cassette | PrintMate AS | Thermo Fisher Scientific | 2018 | 1 | Máy
442 | Máy cắt sinh thiết lạnh tự động | Cryostar NX50 | Thermo Shandon (Shandon Diagnostics/ Thermo Fisher Scientific) | 2020 | 1 | Máy
443 | Kính hiển vi đảo ngược | RF 200 | Olympus | 2002 | 1 | Cái
444 | Kính hiển vi đảo ngược | TE 2000 U | Nikon - Nhật Bản | 2003 | 1 | Cái
445 | Kính hiển vi đảo ngược | IX71 | Nhật | 2003 | 1 | Cái
446 | Kính hiển vi đảo ngược | TE 300 | Nikon - Nhật Bản | 2002 | 1 | Cái
447 | Kính hiển vi đảo ngược | Axiovert 40C | Carl zeiss | 2009 | 1 | Cái
448 | Kính hiển vi đảo ngược | Eclipse Ti2-A | Nikon/ Narishige/ Tokaihit | 2018 | 3 | Cái
449 | Kính hiển vi đảo ngược | TM5 -F | Nikon - Nhật Bản | 1998 | 1 | Cái
450 | Máy lắc | GW 92VM | Vortex | 1996 | 1 | Máy
451 | Máy lắc | SA8 | Stuart | 2011 | 1 | Máy
452 | Máy lắc | SA8 | Stuart | 2015 | 5 | Máy
453 | Máy lắc | NB-101M | N-Biotek | 2010 | 1 | Máy
454 | Máy lắc | VM 4 | Daihan | 2005 | 1 | Máy
455 | Máy lắc | BV1000 | BenchMark | 2018 | 1 | Máy
456 | Máy lắc | S 03 | Orbital Shaker | 2002 | 1 | Máy
457 | Máy lắc | dts4 | Elmi | 2007 | 2 | Máy
458 | Máy lắc | Mixmate | Eppendorf | 2011 | 1 | Máy
459 | Máy lắc | RH-24 | Miulab | 2021 | 1 | Máy
460 | Tủ thao tác vô trùng | MCV 711ATS | Sanyo | 2000 | 2 | Cái
461 | Tủ thao tác vô trùng | Astec Micro | Biowell Medical Limited | 2001 | 1 | Cái
462 | Tủ thao tác vô trùng | H 12 | Jouan | 2003 | 1 | Cái
463 | Tủ thao tác vô trùng | Horizoltal Laminar WS | Microflow Bioquell | 2005 | 1 | Cái
464 | Tủ thao tác vô trùng | H 9 | Jouan | 1997 | 1 | Cái
465 | Tủ thao tác vô trùng | MCV-B91S(T) | Sanyo | 2006 | 1 | Cái
466 | Tủ thao tác vô trùng | MCV 711 ATSCT | Sanyo | 2000 | 1 | Cái
467 | Tủ thao tác vô trùng | MCV 711ATS(T) | Sanyo | 2003 | 1 | Cái
468 | Kính hiển vi soi nổi + bệ ấm | MSZ 5400 | Kruss | 1999 | 1 | Cái
469 | Kính hiển vi soi nổi + bệ ấm | SZ40 | Olympus | 1997 | 1 | Cái
470 | Kính hiển vi soi nổi + bệ ấm | SV 11 | Carl Zeiss | 1997 | 1 | Cái
471 | Kính hiển vi soi nổi + bệ ấm | SZX 9 | Olympus | 2002 | 1 | Cái
472 | Kính hiển vi soi nổi + bệ ấm | SZX 9 | Olympus | 2003 | 1 | Cái
473 | Kính hiển vi soi nổi + bệ ấm | SZX 9 | Olympus | 2005 | 1 | Cái
474 | Kính hiển vi soi nổi + bệ ấm | SZPT | Olympus | 2000 | 1 | Cái
475 | Kính hiển vi soi nổi + bệ ấm | SMZ1000 | Nikon - Nhật Bản | 2014 | 1 | Cái
476 | Tủ ấm | BE 400 | Memmert | 2001 | 1 | Cái
477 | Tủ ấm | BE 400 | Memmert | 2003 | 1 | Cái
478 | Tủ ấm | BE 400 | Memmert | 2004 | 1 | Cái
479 | Tủ ấm | WTP | Binder | 1997 | 1 | Cái
480 | Tủ ấm | INB 200 | Memmert | 2005 | 1 | Cái
481 | Tủ ấm | Incubig 288 lit | Selecta | 2008 | 1 | Cái
482 | Tủ ấm | MIR162 | Sanyo | 2011 | 1 | Cái
483 | Tủ ủ CO2 | CB 210 | Binder | 1999 | 1 | Cái
484 | Tủ ủ CO2 | MCO 17AIC | Sanyo | 2000 | 1 | Cái
485 | Tủ ủ CO2 | Heracell | Heraeus | 2001 | 1 | Cái
486 | Tủ ủ CO2 | Heracell | Heraeus | 2003 | 1 | Cái
487 | Tủ ủ CO2 | MCO 18AIC | Sanyo | 2005 | 1 | Cái
488 | Tủ ủ CO2 | MCO-18M | Sanyo | 2008 | 1 | Cái
489 | Tủ ủ CO2 | MCO 15AC | Sanyo | 2003 | 1 | Cái
490 | Tủ ủ CO2 | Heracell 240 | Heraeus | 2007 | 1 | Cái
491 | Tủ ủ CO2 | MCO-170AICUV | Panasonic Healthcare | 2017 | 2 | Cái
492 | Tủ ủ CO2 | MCO-170AICUVH-PE | Panasonic Healthcare | 2018 | 1 | Cái
493 | Máy rửa bằng sóng siêu âm | HTD 2000 | Sonic Clean | 2006 | 1 | Máy
494 | Máy rửa bằng sóng siêu âm | S300H | Elma | 2009 | 1 | Máy
495 | Hệ thống đông phôi | Kryo 360 - 1.7 | Plainer | 2003 | 1 | Hệ thống
496 | Hệ thống đông phôi | Kryo 360 - 1.7 | Plainer | 2005 | 1 | Hệ thống
497 | Hệ thống đông phôi | H 12 | Jouan | 2003 | 1 | Hệ thống
498 | Tủ lạnh âm sâu -80°C | MDF-U32V | Sanyo | 2006 | 1 | Cái
499 | Tủ lạnh âm sâu -80°C | MDF-U500VX | Panasonic Healthcare | 2018 | 1 | Cái
500 | Tủ lạnh âm sâu -80°C | ULT1386-3-V40 (- 86) | Thermo | 2007 | 1 | Cái
501 | Máy đo nồng độ CO2 chuyên dụng | G100 | Geotech | 2013 | 1 | Máy
502 | Máy đo nồng độ CO2 chuyên dụng | G100 | Geotech | 2016 | 1 | Máy
503 | Hệ thống laser vi phẩu phôi, thoát màng | Zilos-tk | Hamilton thorne biosciences | 2008 | 1 | Hệ thống
504 | Hệ thống laser vi phẩu phôi, thoát màng | Octax Navilase | Vitrolife GMBH | 2020 | 1 | Hệ thống
505 | Tủ ủ CO2 +N2 | Galaxy 170R | New Brunswick | 2010 | 1 | Cái
506 | Tủ ủ CO2 +N2 | Galaxy 170R | New Brunswick | 2011 | 2 | Cái
507 | Tủ ủ CO2 +N2 | G210 InviCell | K-Systems | 2017 | 3 | Cái
508 | Trung tâm cung cấp khí CO2 và N2 | Centrale Hp | ALMS&TM | 2011 | 1 | Hệ thống
509 | Máy lọc nước siêu sạch | RiOS5 | Millipore | 2011 | 1 | Máy
510 | Máy đo pH môi trường cấy phôi | PH Meter V3 | Research Instrument | 2014 | 1 | Máy
511 | Máy đo pH môi trường cấy phôi | pH meter | Research Instrument | 2017 | 1 | Máy
512 | Tủ thao tác IVF | C450H-3 | Mid Atlantic | 2005 | 1 | Cái
513 | Tủ thao tác IVF | Cell-Tek 3000/ M80 | Tek Event/ Leica | 2019 | 1 | Cái
514 | Tủ thao tác thụ tinh ống nghiệm - 02 nguồn sáng, có kính hiển vi soi nổi | IVFTech Sterile/Stemi508 | IVF Tech/ Carl Zeiss | 2019 | 1 | Cái
515 | Máy đốt lạnh | LL100 | Wallach | 2006 | 1 | Máy
516 | Máy đốt lạnh | LM-900 Cryosargery | Leisegang | 2010 | 1 | Máy
517 | Máy soi cổ tử cung | OCS - 500 | Olympus | 2006 | 1 | Máy
518 | Máy soi cổ tử cung | OCS - 500 | Olympus | 2012 | 1 | Máy
519 | Máy soi cổ tử cung | 3MVC | Leisegang | 2018 | 1 | Máy
520 | Máy soi cổ tử cung | 3MVC | Leisegang | 2020 | 1 | Máy
521 | Máy hút khói | Wallach smoke Evacuator | Wallach | 2010 | 1 | Máy
522 | Máy hấp nhiệt độ thấp | 100S | ASP | 2007 | 1 | Máy
523 | Máy hấp nhiệt độ thấp | 100S | Johnson | 2017 | 1 | Máy
524 | Máy hấp nhiệt độ thấp | AMSCO V-PRO maX | Steris/ Mỹ | 2019 | 1 | Máy
525 | Máy rửa khử khuẩn sấy khô tự động | WD250 | Belimed | 2010 | 1 | Máy
526 | Máy rửa khử khuẩn sấy khô tự động | WD250 | Belimed | 2012 | 1 | Máy
527 | Máy rửa khử khuẩn sấy khô tự động | IWD 521 | Ken A/S | 2017 | 1 | Máy
528 | Máy từ trường trị liệu | BLT-5920Magnet | BLT Industries | 2014 | 1 | Máy
529 | Máy siêu âm trị liệu | BTL-5720 | BLT Industries | 2013 | 1 | Máy
530 | Máy phun khí dung | REF 90255 | Aero family | 1995 | 1 | Máy
531 | Máy phun khí dung | Aeroneb Pro | Aerogen | 2015 | 1 | Máy
532 | Máy tạo khí oxy | 7F-5 | Yuwell | 2015 | 1 | Máy
533 | Đèn thủ thuật | GS300 | Welch Allyn | 2021 | 4 | Cái
534 | Đèn thủ thuật | 301D | Martin | 2010 | 9 | Cái
535 | Đèn LED chiếu điều trị vàng da 1 mặt | Lullaby LED Phototherapy System | GE Healthcare | 2016 | 2 | Cái
536 | Đèn LED chiếu điều trị vàng da 1 mặt | Lullaby LED Phototherapy System | GE Healthcare | 2017 | 38 | Cái
537 | Đèn LED chiếu điều trị vàng da 1 mặt | Lullaby LED Phototherapy System | GE Healthcare | 2018 | 20 | Cái
538 | Đèn LED chiếu điều trị vàng da 1 mặt | Lullaby Led Phototherapy System | Wipro GE Healthcare Private | 2023 | 18 | Cái
539 | Đèn LED chiếu điều trị vàng da 1 mặt | JW-PU1000 | JW Medical | 2017 | 1 | Cái
540 | Đèn LED chiếu điều trị vàng da 1 mặt | Colibri - V1 | MTTS | 2023 | 4 | Cái
541 | Đèn LED chiếu điều trị vàng da 2 mặt | Firefly Phototherapy | MTTS | 2015 | 1 | Cái
542 | Đèn LED chiếu điều trị vàng da 2 mặt | Firefly Phototherapy | MTTS | 2018 | 14 | Cái
543 | Bàn sanh | Affinity 4 | Hill-Rom | 2022 | 10 | Cái
544 | Bàn hồi sức sơ sinh | Giraffe Warmer | GE Healthcare | 2019 | 1 | Cái
545 | Bàn hồi sức sơ sinh | Babytherm 8004 | Drager Medical | 2011 | 2 | Cái
546 | Hệ thống hồi sức sơ sinh di động | Lullaby Resuscitation Plus (Lullaby Resus Plus) | GE Healthcare | 2017 | 2 | Hệ thống
547 | Lồng ấp sơ sinh | V 2100 G | Atom | 2002 | 4 | Cái
548 | Lồng ấp sơ sinh | Care Plus 3000 | Ohmeda | 1998 | 1 | Cái
549 | Lồng ấp sơ sinh | Magnateck ICT 2001 | Magna | 2002 | 1 | Cái
550 | Lồng ấp sơ sinh | V-2100G Neo Server | Atom | 2006 | 2 | Cái
551 | Lồng ấp sơ sinh | V-2100G Neo Server | Atom | 2007 | 5 | Cái
552 | Lồng ấp sơ sinh | Care plus 2000 | Datex ohmeda | 2010 | 4 | Cái
553 | Lồng ấp sơ sinh | Care plus 2000 | ohmeda | 2007 | 1 | Cái
554 | Lồng ấp sơ sinh | Care plus 2000 | Ohmeda | 2010 | 5 | Cái
555 | Lồng ấp sơ sinh | Atom V-808Transcapsule | Atom | 2009 | 1 | Cái
556 | Lồng ấp sơ sinh | Care plus 4000 | GE Healthcare | 2011 | 1 | Cái
557 | Lồng ấp sơ sinh | C100/200-2E | Air Shields Vickers | 2012 | 1 | Cái
558 | Lồng ấp sơ sinh | CHS-i1000 | JW Medical | 2017 | 6 | Cái
559 | Lồng ấp sơ sinh | CHS-i1000 | JW Medical | 2021 | 6 | Cái
560 | Bộ CPAP | GM Medical |  | 1999 | 9 | Cái
561 | Bộ CPAP | GM medical | Fisher & Paykel HealthCare | 2006 | 4 | Cái
562 | Bộ CPAP | Medin Blender | Medin | 2011 | 10 | Cái
563 | Bộ CPAP | KSE | KSE | 2007 | 1 | Cái
564 | Bộ CPAP | KSE | KSE | 2008 | 2 | Cái
565 | Bộ CPAP | Easy Blender (1085-15) | Medin | 2016 | 8 | Cái
566 | Bộ CPAP | Easy Blender (1085-15) | Medin | 2017 | 4 | Cái
567 | Bộ CPAP | SiPAP | CareFusion | 2018 | 1 | Cái
568 | Bộ CPAP | Medin Blender (1085_15DISS) | Medin | 2018 | 10 | Cái
569 | Máy giúp thở sơ sinh cao tần | Babylog 8000 Plus | Drager Medical | 2010 | 1 | Máy
570 | Máy giúp thở sơ sinh cao tần | Servo-n | Maquet | 2023 | 2 | Máy
571 | Máy đo cường độ ánh sáng | Biliblanket light meter | Nhật | 2011 | 1 | Máy
572 | Máy đo cường độ ánh sáng | Biliblanket light meter | Ohmeda | 2003 | 1 | Máy
573 | Mền điều trị vàng da | Biliblanket | GE Healthcare | 2011 | 2 | Cái
574 | Mền điều trị vàng da | Biliblanket | Mỹ | 2011 | 1 | Cái
575 | Mền điều trị vàng da bằng sợi quang | Bilisoft | Mỹ | 2011 | 1 | Cái
576 | Mền điều trị vàng da bằng sợi quang | Bilisoft Phototherapy System | GE Healthcare | 2017 | 3 | Cái
577 | Đèn soi đáy mắt | Omega 500 | Heine | 2014 | 1 | Cái
578 | Máy phân tích sữa mẹ |  | Miris | 2014 | 1 | Máy
579 | Máy đo thính lực | ilo2088 | Otodynamiss/echocheck | 2014 | 1 | Máy
580 | Máy đo bilirubin qua da | JM-103 | Drager Medical | 2015 | 1 | Máy
581 | Máy đo bilirubin qua da | Bilicare | Gerium Medical | 2018 | 1 | Máy
582 | Hệ thống làm lạnh toàn thân điều trị suy hô hấp | Criticool | Memnen Medical & M.T.R.E Advance Technologies | 2017 | 1 | Hệ thống
583 | Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số - sơ sinh | IntelliVue MX450 | Philips | 2017 | 3 | Máy
584 | Hệ thống cung cấp và theo dõi khí NO | NOxBOXi | NOxBOX | 2017 | 1 | Hệ thống
585 | Máy hút sữa | Fisio Pro | DTF Medical | 2019 | 5 | Máy
586 | Máy hút sữa | 0162018 | Medela AG | 2007 | 4 | Máy
587 | Máy thanh trùng sữa mẹ | S90 | Sterifeed | 2019 | 2 | Máy
588 | Máy laser thẩm mỹ | Q-Plus B | Quanta System SPA | 2011 | 1 | Máy
589 | Máy laser thẩm mỹ | Enterna Giovinezza | Quanta System S.p.A | 2011 | 1 | Máy
590 | Máy laser thẩm mỹ | CYMA | Bison medical | 2011 | 1 | Máy
591 | Máy hút mỡ | 1020 | Microaire Surgical Instrument LLC | 2013 | 1 | Máy
592 | Máy đốt sóng cao tần | Curis | Sutter | 2013 | 1 | Máy
593 | Máy lăn kim | Dermapen | Equipmed | 2013 | 1 | Máy
594 | Máy đưa Vitamin vào da | Aqua Mesoderm Turbo | Sensol | 2013 | 1 | Máy
595 | Máy soi và phân tích da | Soft plus | Callegari | 2014 | 1 | Máy
596 | Máy ly tâm mỡ | EBA200 | Hettich | 2016 | 1 | Máy
597 | Máy laser phụ khoa | Edge One | Jeisys | 2018 | 1 | Máy
598 | Máy phun dung dịch khử trùng | Aerosept 100VF | ANIOS | 1999 | 1 | Máy
599 | Máy phun dung dịch khử trùng | Aerosept 100VF | ANIOS | 2001 | 1 | Máy
600 | Máy phun dung dịch khử trùng | CM 505 | Anios | 1996 | 1 | Máy
601 | Hệ thống Oxy lỏng trung tâm (Hệ thống cấp khí y tế cho khu M) |  | Air Liquide Medical Systems (ALMS) & Biolume | 2021 | 1 | Hệ thống
602 | Hệ thống Oxy lỏng trung tâm | C6 | Cryolor | 2004 | 1 | Hệ thống
603 | Hệ thống hút chân không | HOSPIVAC 2I -E150-R8-AFS | MIL'S -Taema Air liquide Santé | 2004 | 1 | Hệ thống
604 | Hệ thống Air trung tâm | AIRMIL'S 2 GX 11 CJ-SEC3A | MIL'S -Taema Air liquide Santé | 2004 | 1 | Hệ thống
605 | Trung tâm Oxy bình |  | Taema-Air liquide Sante | 2004 | 1 | Hệ thống
606 | Hệ thống khí nén và hút trung tâm (Hệ thống khí y tế 191) |  | MIL'S -Taema Air liquide Santé | 2015 | 1 | Hệ thống
607 | Cân phân tích | BP 11 OS | Sartorius | 1996 | 1 | Cái
608 | Cân phân tích | XT220A | Precisa | 2009 | 1 | Cái
609 | Tủ lạnh trữ máu | MPR-311D(H) | Sanyo | 2008 | 1 | Cái
610 | Tủ lạnh trữ máu | MPR-311D(H) | Sanyo | 2009 | 1 | Cái
611 | Tủ lạnh trữ máu | MBR-304DR | Sanyo | 2008 | 1 | Cái
612 | Tủ lạnh trữ máu | Br320 | Dometic | 2009 | 1 | Cái
613 | Tủ lạnh âm sâu -30°C | MDF U333 | Sanyo | 2007 | 1 | Cái
614 | Tủ lạnh âm sâu -30°C | MDF U333 | Sanyo | 2011 | 2 | Cái
615 | Tủ lạnh âm sâu -30°C | R 600A | Liebherr | 2000 | 1 | Cái
616 | Tủ lạnh âm sâu -30°C | MRF 280/35 | Electrolux | 1998 | 1 | Cái
617 | Tủ lạnh âm sâu -30°C | MDF-V333 | Sanyo | 2008 | 1 | Cái
618 | Tủ lạnh âm sâu -30°C | MDF-U5312 | Panasonic Healthcare | 2017 | 1 | Cái
619 | Máy rửa hồng cầu mẫu | Rotolavit | Hettich | 2014 | 1 | Máy
620 | Máy hàn dây túi máu di động | 2490 | Sebra | 2016 | 1 | Máy
621 | Máy hàn dây túi máu di động | XS1010 | Terumo Penpol | 2018 | 1 | Máy
622 | Máy đếm khuẩn lạc tự động | UVP ColonyDoc-It | Analytik Jena | 2017 | 1 | Máy
623 | Máy ly tâm spindown | C1008-C | BenchMark | 2018 | 1 | Máy
624 | Máy ly tâm spindown | Minispin | Eppendorf | 2011 | 1 | Máy
625 | Máy ly tâm spindown | MiniSpin | Eppendorf | 2016 | 2 | Máy
626 | Máy ủ nhiệt khô | HB48 | DaiHan | 2018 | 1 | Máy
627 | Máy ủ nhiệt khô | MS0011 | Cty Nam Khoa | 2005 | 1 | Máy
628 | Hệ thống chuẩn bị ống lấy mẫu | HenM | Energium | 2021 | 1 | Hệ thống
629 | Máy luân nhiệt (PCR) | Biophotometer plus | Eppendorf | 2009 | 1 | Máy
630 | Máy luân nhiệt (PCR) | Mastercycler Pro S | Eppendorf | 2009 | 1 | Máy
631 | Máy luân nhiệt (PCR) | Mastercycler Pro S | Eppendorf | 2016 | 1 | Máy
632 | Máy luân nhiệt (PCR) | Mastercycler Pro S | Eppendorf | 2017 | 1 | Máy
633 | Máy luân nhiệt (PCR) | SureCycler 8800 | Agilent Technologies | 2016 | 1 | Máy
634 | Máy luân nhiệt (PCR) | Nanodrop OneC | Thermo Fisher Scientific | 2018 | 1 | Máy
635 | Máy luân nhiệt (PCR) | C1000 | Bio-rad | 2020 | 2 | Máy
636 | Máy điện di thạch | Powerpac 3000 | Bio-rad | 2003 | 1 | Máy
637 | Máy điện di thạch | Mupid-exu | Takara | 2008 | 1 | Máy
638 | Máy chụp hình thạch | Gel Doc XR | Bio-rad | 2003 | 1 | Máy
639 | Máy chụp hình thạch | MultiDoc-It | UVP | 2016 | 1 | Máy
640 | Bộ nguồn điện di | EV231 | CONSORT | 2006 | 1 | Cái
641 | Bộ ủ điều nhiệt | WB14+L1 | Memmert | 2006 | 1 | Cái
642 | Bộ ủ điều nhiệt | WNB14L/M00M10 | Memmert | 2007 | 1 | Cái
643 | Bộ ủ điều nhiệt | BS-21 | Jeiotech | 2009 | 1 | Cái
644 | Máy ly tâm lạnh | 5417 R | Eppendorf | 2007 | 1 | Máy
645 | Máy ly tâm lạnh | 5702R | Eppendorf | 2020 | 1 | Máy
646 | Hộp điện di đứng | TV100Y | Scie-Plas | 2007 | 1 | Cái
647 | Hộp điện di đứng | H1 - SET | SCIE - PLAS | 2006 | 1 | Cái
648 | Máy xác định trình tự DNA bằng mao quản | 3500 | Applied Biosystems | 2010 | 1 | Máy
649 | Máy ủ nhiệt khô có lắc | Thermomixer Comfort | Eppendorf | 2009 | 1 | Máy
650 | Máy ủ nhiệt khô có lắc | Thermostat plus | Eppendorf | 2012 | 1 | Máy
651 | Máy ủ nhiệt khô có lắc | Thermomixer F1.5 | Eppendorf | 2016 | 1 | Máy
652 | Máy ủ nhiệt khô có lắc | Thermomixer C | Eppendorf | 2017 | 1 | Máy
653 | Máy lắc ly tâm mẫu máu khô | Multi Reax | Heidolph | 2009 | 1 | Máy
654 | Hệ thống chụp hình tự động và phân tích NST | Axialmager Z2 | Carl Zeiss | 2010 | 1 | Hệ thống
655 | Máy cô mẫu DNA | Concentrator plus | Eppendorf | 2010 | 1 | Máy
656 | Máy lai lam | S500-24 | Abbott | 2010 | 1 | Máy
657 | Hộp điện di ngang | Mupid-exu | Takara | 2011 | 1 | Cái
658 | Hộp điện di ngang | HU20 | Scie-Plas / Anh | 2012 | 1 | Cái
659 | Hộp điện di ngang | H1 - SET | SCIE - PLAS | 2006 | 1 | Cái
660 | Máy sấy lamele | OTS40 | Medite | 2011 | 1 | Máy
661 | Máy sấy lamele | MH6616 | ColeParmer/ Electrothermal | 2020 | 1 | Máy
662 | Máy đo pH | S220 | Mettler Toledo | 2012 | 1 | Máy
663 | Máy điện di mao quản | Minicap | Sebia | 2012 | 1 | Máy
664 | Máy bấm lỗ giấy xét nghiệm | Panthera Puncher 9 | Perkin Elmer | 2013 | 1 | Máy
665 | Kính hiển vi 5 thị kính | PFX | Nikon - Nhật Bản | 1986 | 1 | Cái
666 | Hệ thống Karyotyping System | 80i | Nikon | 2009 | 1 | Hệ thống
667 | Hệ thống xét nghiệm Microarray | SureScan | Agilent Technologies | 2016 | 1 | Hệ thống
668 | Máy lọc nước Ro và khử ION | PS/HPLC-UF | Labconco | 2016 | 1 | Máy
669 | Tủ thao tác PCR | PCR-4A1 | Esco / Singapore | 2017 | 2 | Cái
670 | Máy khuấy từ | LMS-1003 | Labtech | 2017 | 1 | Máy
671 | Hệ thống cung cấp khí CO2 | AD078500 | Air Liquide Medical Systems | 2018 | 1 | Hệ thống
672 | Máy ly trích DNA tự động | Chemagic 360-D | Perkin Elmer/Wallac Oy | 2018 | 1 | Máy
673 | Máy PCR định lượng | CFX96 | Bio-rad | 2020 | 1 | Máy
674 | Máy hút dung dịch để bàn | DOSE IT P910 | Integra Biosciences | 2020 | 1 | Máy
675 | Máy hút dung dịch để bàn | Vacusafe | Integra Biosciences | 2020 | 1 | Máy
676 | Hệ thống sắc ký lỏng khối ghép phổ (LC-MSMS) | Qsight 210 MD Screening System | Perkin Elmer | 2020 | 1 | Hệ thống