## THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ
Phụ lục I
DANH MỤC KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN, THỬ NGHIỆM THIẾT BỊ Y TẾ NĂM 2024-2025
(Đính kèm Thông báo số /TB-BVTD ngày / /2024 của Bệnh viện Từ Dũ)
STT | Tên thiết bị | Số lượng | Đơn vị tính | Phân loại | Mô tả dịch vụ
1 | Bộ ủ điều nhiệt | 2 | Cái | A | Hiệu chuẩn nhiệt độ | 3
2 | Cân điện tử | 3 | Cái | A | Kiểm định/ Hiệu chuẩn | 5
3 | Đồng hồ Oxy, CO2 Đồng hồ áp kế của máy hấp Đồng hồ áp kế của hệ thống khí nén khu A, H, N, BC | 250 | Cái | A | Kiểm định | 253
4 | Huyết áp cơ (Huyết áp bóp tay) | 217 | Cái | A | Kiểm định | 221
5 | Máy lắc ly tâm mẫu máu khô | 1 | Cái | A | Hiệu chuẩn tốc độ quay | 6
6 | Máy ly tâm lạnh | 2 | Cái | A | Hiệu chuẩn tốc độ quay và nhiệt độ | 8
7 | Máy ly tâm/ ly tâm spindown | 30 | Cái | A | Hiệu chuẩn tốc độ quay | 37
8 | Máy sấy lamele | 2 | Cái | A | Hiệu chuẩn nhiệt độ | 10
9 | Máy ủ nhiệt khô/ ủ nhiệt khô có lắc | 6 | Cái | A | Hiệu chuẩn nhiệt độ | 15
10 | Nhiệt ẩm kế | 150 | Cái | A | Hiệu chuẩn | 160
11 | Nhiệt kế âm sâu -80 độ C | 2 | Cái | A | Hiệu chuẩn | 13
12 | Nhiệt kế đầu dò (wifi) | 52 | Cái | A | Hiệu chuẩn | 64
13 | Nhiệt kế thủy ngân kẹp nách (Nhiệt kế y học thủy tinh) | 25 | Cái | A | Hiệu chuẩn | 38
14 | Nhiệt kế tự ghi (Nhiệt kế tủ lạnh điện tử, nhiệt ẩm kế điện tử) | 20 | Cái | A | Hiệu chuẩn | 34
15 | Nhiệt kế tủ lạnh | 150 | Cái | A | Hiệu chuẩn | 165
16 | Pipette 1 kênh | 100 | Cái | A | Hiệu chuẩn | 116
17 | Pipette 8 kênh | 5 | Cái | A | Hiệu chuẩn | 22
18 | Tủ ấm | 2 | Cái | A | Hiệu chuẩn nhiệt độ | 20
19 | Tủ an toàn sinh học cấp 2 | 5 | Cái | A | Thử nghiệm: 1. Tiếng ồn 2. Tốc độ dòng khí qua cửa 3. Tốc độ dòng khí xuống bề mặt làm việc 4. Lưu lượng dòng khí 5. Độ rọi ánh sáng xuống bề mặt làm việc 6. Thử nghiệm hiệu suất bộ lọc 7. Thử nghiệm cường độ ánh sáng tím | 24
20 | Tủ cấy | 2 | Cái | A | Thử nghiệm: 1. Tiếng ồn 2. Tốc độ dòng khí qua cửa 3. Tốc độ dòng khí xuống bề mặt làm việc 4. Lưu lượng dòng khí 5. Độ rọi ánh sáng xuống bề mặt làm việc 6. Thử nghiệm hiệu suất bộ lọc 7. Thử nghiệm cường độ ánh sáng tím | 22
21 | Tủ hút khí độc | 1 | Cái | A | Thử nghiệm: 1. Tiếng ồn 2. Tốc độ dòng khí qua cửa 3. Tốc độ dòng khí xuống bề mặt làm việc 4. Lưu lượng dòng khí 5. Độ rọi ánh sáng xuống bề mặt làm việc 6. Thử nghiệm hiệu suất bộ lọc 7. Thử nghiệm cường độ ánh sáng tím | 22
22 | Tủ pha thuốc | 1 | Cái | A | Thử nghiệm: 1. Tiếng ồn 2. Tốc độ dòng khí qua cửa 3. Tốc độ dòng khí xuống bề mặt làm việc 4. Lưu lượng dòng khí 5. Độ rọi ánh sáng xuống bề mặt làm việc 6. Thử nghiệm hiệu suất bộ lọc 7. Thử nghiệm cường độ ánh sáng tím | 23
23 | Tủ thao tác vô trùng | 5 | Cái | A | Thử nghiệm: 1. Tiếng ồn 2. Tốc độ dòng khí qua cửa 3. Tốc độ dòng khí xuống bề mặt làm việc 4. Lưu lượng dòng khí 5. Độ rọi ánh sáng xuống bề mặt làm việc 6. Thử nghiệm hiệu suất bộ lọc 7. Thử nghiệm cường độ ánh sáng tím | 28
24 | Tủ ủ CO2 | 3 | Cái | A | Hiệu chuẩn nhiệt độ | 27
25 | Tủ ủ CO2 | 2 | Cái | A | Hiệu chuẩn nhiệt độ | 27
26 | Máy lọc nước Ro và khử ION | 1 | Máy | A | Thử nghiệm nước RO: 1. Coliforms 2. Ecoli 3. Streptococci faecal 4. Pseudomonas aeruginosa 5. Bào tử kỵ khí khử sulfite (H2S) 6. Hàm lượng Silicate 7. Tổng số vi sinh vật hiếu khí | 27
27 | Hệ thống nước RO (thuộc Hệ thống sắc ký lỏng khối ghép phổ (LC-MSMS)) | 1 | Hệ thống | A | Thử nghiệm nước RO: 1. Coliforms 2. Ecoli 3. Streptococci faecal 4. Pseudomonas aeruginosa 5. Bào tử kỵ khí khử sulfite (H2S) 6. Hàm lượng Silicate 7. Tổng số vi sinh vật hiếu khí | 28
28 | Cân phân tích | 2 | Cái | B | Kiểm định | 30
29 | Đèn LED chiếu điều trị vàng da 1 mặt/ 2 mặt | 97 | Cái | B | Kiểm định | 126
30 | Hệ thống chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla | 1 | Hệ thống | B | Kiểm định
31 | Hệ thống cung cấp khí CO2 và N2 | 1 | Hệ thống | B | 1. Kiểm định hệ thống khí y tế 2. Lập hồ sơ lý lịch hệ thống khí y tế | 32
32 | Hệ thống làm lạnh toàn thân điều trị suy hô hấp | 1 | Hệ thống | B | Kiểm định | 33
33 | Hệ thống laser vi phẩu phôi, thoát màng | 2 | Hệ thống | B | Kiểm định
34 | Huyết áp điện tử | 138 | Cái | B | Kiểm định/ Hiệu chuẩn | 172
35 | Máy bơm hút dịch nội soi | 5 | Cái | B | Kiểm định | 40
36 | Máy bơm khí CO2 nội soi | 10 | Cái | B | Kiểm định | 46
37 | Máy cô mẫu DNA | 1 | Cái | B | Kiểm định/ Hiệu chuẩn tốc độ quay | 38
38 | Máy điện tim 3 kênh/ 6 kênh | 18 | Cái | B | Kiểm định | 56
39 | Máy đo bilirubin qua da | 2 | Cái | B | Kiểm định | 41
40 | Máy đo độ dãn cơ | 2 | Cái | B | Kiểm định | 42
41 | Máy đo huyết áp tự động cố định | 1 | Cái | B | Kiểm định/ Hiệu chuẩn | 42
42 | Máy đo pH | 1 | Cái | B | Kiểm định/ Hiệu chuẩn tốc độ quay | 43
43 | Máy đo pH môi trường cấy phôi | 1 | Cái | B | Kiểm định | 44
44 | Máy đo thính lực | 1 | Cái | B | Kiểm định | 45
45 | Máy đưa Vitamin vào da | 1 | Cái | B | Kiểm định | 46
46 | Máy hút điều hòa | 1 | Cái | B | Kiểm định | 47
47 | Máy hút dung dịch/ máy hút dịch | 42 | Cái | B | Kiểm định | 89
48 | Máy hút khói | 1 | Cái | B | Kiểm định | 49
49 | Máy hút mỡ | 1 | Cái | B | Kiểm định | 50
50 | Máy hút sữa | 9 | Cái | B | Kiểm định | 59
51 | Máy hút thai | 8 | Cái | B | Kiểm định | 59
52 | Máy làm ấm dịch truyền | 15 | Cái | B | Kiểm định | 67
53 | Máy lăn kim | 1 | Cái | B | Kiểm định | 54
54 | Máy nghe tim thai | 71 | Cái | B | Kiểm định | 125
55 | Máy phân tích sữa mẹ | 1 | Cái | B | Kiểm định | 56
56 | Máy phun khí dung | 1 | Cái | B | Kiểm định | 57
57 | Máy rã đông máu | 1 | Cái | B | Kiểm định | 58
58 | Máy rửa hồng cầu mẫu | 1 | Cái | B | Kiểm định/ Hiệu chuẩn tốc độ quay | 59
59 | Máy siêu âm đen trắng/ màu | 68 | Máy | B | Kiểm định | 127
60 | Máy siêu âm nhũ đàn hồi | 1 | Cái | B | Kiểm định | 61
61 | Máy siêu âm trị liệu | 1 | Cái | B | Kiểm định | 62
62 | Máy soi cổ tử cung | 4 | Cái | B | Kiểm định | 66
63 | Máy soi và phân tích da | 1 | Cái | B | Kiểm định | 64
64 | Máy tạo khí oxy | 5 | Cái | B | Kiểm định | 69
65 | Máy thanh trùng sữa mẹ | 2 | Cái | B | Kiểm định | 67
66 | Máy từ trường trị liệu | 1 | Cái | B | Kiểm định | 67
67 | Mền điều trị vàng da | 3 | Cái | B | Kiểm định | 70
68 | Mền điều trị vàng da bằng sợi quang | 4 | Cái | B | Kiểm định | 72
69 | Nhiệt kế hồng ngoại (nhiệt kế đo trán) | 116 | Cái | B | Hiệu chuẩn | 185
70 | Tủ lạnh âm sâu -30°C / -80°C | 10 | Cái | B | Kiểm định/ Hiệu chuẩn nhiệt độ | 80
71 | Tủ lạnh bảo quản sinh phẩm | 13 | Cái | B | Kiểm định/ Đo độ đồng đều tại các điểm trong tủ lạnh | 84
72 | Tủ lạnh trữ máu | 4 | Cái | B | Kiểm định/ Hiệu chuẩn nhiệt độ | 76
73 | Bàn hồi sức sơ sinh | 1 | Cái | C | Kiểm định | 74
74 | Bàn sưởi ấm sơ sinh | 16 | Cái | C | Kiểm định | 90
75 | Bình chứa khí nén 1000 lít (thuộc Hệ thống hút chân không) | 1 | Thiết bị | C | 1. Kiểm định Bình chứa khí nén 1000 lít 2. Siêu âm chiều dày 3. Căn chỉnh van an toàn 4. Thử bền | 76
76 | Bình chứa khí nén 500 lít (thuộc Hệ thống khí nén và hút trung tâm 191) | 1 | Thiết bị | C | 1. Kiểm định Bình chứa khí nén 500 lít 2. Siêu âm chiều dày 3. Căn chỉnh van an toàn 4. Thử bền | 77
77 | Bộ CPAP | 47 | Cái | C | Kiểm định | 124
78 | Bộ nguồn điện di | 1 | Cái | C | Kiểm định | 79
79 | Bơm tiêm điện/ Bơm tiêm giảm đau tự kiểm soát PCA | 242 | Cái | C | Kiểm định | 321
80 | Giường sưởi ấm sơ sinh | 34 | Cái | C | Kiểm định | 114
81 | Hệ thống Air trung tâm | 1 | Hệ thống | C | 1. Kiểm định hệ thống khí y tế 2. Lập hồ sơ lý lịch hệ thống khí y tế
82 | Hệ thống cung cấp khí CO2 | 1 | Hệ thống | C | 1. Kiểm định hệ thống khí y tế 2. Lập hồ sơ lý lịch hệ thống khí y tế | 83
83 | Hệ thống cung cấp và theo dõi khí NO | 1 | Hệ thống | C | Kiểm định | 84
84 | Hệ thống hút chân không | 1 | Hệ thống | C | 1. Kiểm định hệ thống khí y tế 2. Lập hồ sơ lý lịch hệ thống khí y tế | 85
85 | Hệ thống Karyotyping System | 1 | Hệ thống | C | Kiểm định | 86
86 | Hệ thống khí nén và hút trung tâm 191 | 1 | Hệ thống | C | 1. Kiểm định hệ thống khí y tế 2. Lập hồ sơ lý lịch hệ thống khí y tế | 87
87 | Hệ thống khí y tế khu B | 1 | Hệ thống | C | 1. Kiểm định hệ thống khí y tế 2. Lập hồ sơ lý lịch hệ thống khí y tế | 88
88 | Hệ thống Oxy lỏng trung tâm | 1 | Hệ thống | C | 1. Kiểm định hệ thống khí y tế 2. Lập hồ sơ lý lịch hệ thống khí y tế
89 | Hệ thống Oxy lỏng trung tâm (khu M) | 1 | Hệ thống | C | 1. Kiểm định hệ thống khí y tế 2. Lập hồ sơ lý lịch hệ thống khí y tế | 90
90 | Hệ thống trung tâm Oxy bình | 1 | Hệ thống | C | Kiểm định | 91
91 | Hệ thống xét nghiệm Microarray | 1 | Hệ thống | C | Kiểm định/ Hiệu chuẩn nhiệt độ | 92
92 | Hộp điện di đứng/ ngang | 5 | Cái | C | Kiểm định | 97
93 | Hộp sưởi ấm treo tường | 6 | Cái | C | Kiểm định | 99
94 | Lồng ấp sơ sinh | 33 | Cái | C | Kiểm định | 127
95 | Máy bào mô nội soi | 5 | Cái | C | Kiểm định | 100
96 | Máy cắt đốt điện (thuộc Hệ thống phẫu thuật nội soi/3D/HD) | 8 | Hệ thống | C | Kiểm định máy cắt đốt điện | 104
97 | Máy cắt đốt điện/ nội soi/ nội soi buồng tử cung | 28 | Cái | C | Kiểm định máy cắt đốt điện | 125
98 | Máy điện di mao quản | 1 | Cái | C | Kiểm định | 99
99 | Máy điện di thạch | 2 | Cái | C | Kiểm định | 101
100 | Máy định lượng DNA | 2 | Cái | C | Kiểm định | 102
101 | Máy đo khí mê, khí CO2 | 20 | Cái | C | Kiểm định | 121
102 | Máy đo nồng độ bảo hòa oxy (SpO2) trong máu cầm tay/ để bàn | 99 | Cái | C | Kiểm định | 201
103 | Máy đốt lạnh | 2 | Cái | C | Kiểm định | 105
104 | Máy đốt sóng cao tần | 1 | Cái | C | Kiểm định | 105
105 | Máy gây mê giúp thở | 25 | Cái | C | Kiểm định | 130
106 | Máy giúp thở oxy dòng cao (HFNC) | 20 | Cái | C | Kiểm định | 126
107 | Máy giúp thở/cao tần/ xách tay sơ sinh | 45 | Cái | C | Kiểm định | 152
108 | Máy hấp nhiệt độ cao | 1 | Máy | C | 1. Kiểm định nồi hấp 143 lít 2. Siêu âm chiều dày của nồi hấp 3. Căn chỉnh van an toàn của nồi hấp 4. Thử bền của nồi hấp | 109
109 | Máy hấp nhiệt độ cao | 4 | Máy | C | Hiệu chuẩn nhiệt độ | 113
110 | Máy hấp nhiệt độ cao | 1 | Máy | C | 1. Kiểm định của nồi hấp 300 lít, nồi hơi điện 2. Siêu âm chiều dày của nồi hấp và nồi hơi điện 3. Căn chỉnh van an toàn của nồi hấp và nồi hơi điện 4. Thử bền của nồi hấp và nồi hơi điện | 111
111 | Máy hấp nhiệt độ cao | 1 | Máy | C | 1. Kiểm định nồi hấp 82 lít 2. Siêu âm chiều dày của nồi hấp 3. Căn chỉnh van an toàn của nồi hấp 4. Thử bền của nồi hấp | 112
112 | Máy hấp nhiệt độ cao | 1 | Máy | C | 1. Kiểm định của nồi hấp 1541 lít, nồi hơi điện 30 kw 2. Siêu âm chiều dày của nồi hấp và nồi hơi điện 3. Căn chỉnh van an toàn của nồi hấp và nồi hơi điện 4. Thử bền của nồi hấp và nồi hơi điện | 113
113 | Máy hấp nhiệt độ cao | 1 | Máy | C | 1. Kiểm định nồi hấp 765 lít, nồi hơi điện 34 lít 2. Siêu âm chiều dày của nồi hấp và nồi hơi điện 3. Căn chỉnh van an toàn của nồi hấp và nồi hơi điện 4. Thử bền của nồi hấp và nồi hơi điện | 114
114 | Máy hấp nhiệt độ thấp | 3 | Máy | C | Kiểm định | 117
115 | Máy lai lam | 1 | Cái | C | Kiểm định/ Hiệu chuẩn nhiệt độ | 116
116 | Máy laser phẫu thuật | 1 | Cái | C | Kiểm định | 117
117 | Máy laser phụ khoa | 1 | Cái | C | Kiểm định | 118
118 | Máy laser thẩm mỹ | 3 | Cái | C | Kiểm định | 121
119 | Máy luân nhiệt (PCR) | 5 | Cái | C | Kiểm định | 124
120 | Máy PCR định lượng | 2 | Cái | C | Kiểm định | 122
121 | Máy phá rung | 7 | Cái | C | Kiểm định | 128
122 | Máy phun dung dịch khử trùng | 1 | Cái | C | Kiểm định | 123
123 | Máy rửa bằng sóng siêu âm | 2 | Cái | C | Kiểm định | 125
124 | Máy rửa khử khuẩn sấy khô tự động | 3 | Cái | C | Kiểm định | 127
125 | Máy sưởi ấm bệnh | 5 | Cái | C | Kiểm định | 130
126 | Máy theo dõi bệnh nhân | 59 | Cái | C | Kiểm định | 185
127 | Máy theo dõi sản khoa CTG điện toán/ đơn thai | 96 | Cái | C | Kiểm định | 223
128 | Máy trợ thở hồi sức sơ sinh | 4 | Cái | C | Kiểm định | 132
129 | Máy truyền dịch | 83 | Cái | C | Kiểm định | 212
130 | Máy X quang cố định | 2 | Máy | C | Kiểm định | 132
131 | Máy X quang kỹ thuật số DR | 1 | Máy | C | Kiểm định | 132
132 | Máy X quang nhũ ảnh | 1 | Máy | C | Kiểm định | 133
133 | Tủ sấy dụng cụ | 14 | Cái | C | Kiểm định/ Hiệu chuẩn nhiệt độ | 147
134 | Máy xác định trình tự DNA bằng mao quản | 1 | Cái | D | Kiểm định | 135
135 | Kho cấp phát lẻ: Phòng diện tích 21m2 | 1 | Phòng |  | Đo độ đồng đều tại các điểm trong kho | 136
136 | Kho cấp phát lẻ: Phòng diện tích 42m2 | 1 | Phòng |  | Đo độ đồng đều tại các điểm trong kho | 137
137 | Kho lạnh diện tích 12m2 | 1 | Kho |  | Đo độ đồng đều tại các điểm trong kho | 138
138 | Kho thuốc chẵn diện tích 126m2 | 1 | Kho |  | Đo độ đồng đều tại các điểm trong kho | 139
139 | Kiểm xạ vị trí/ phòng chụp X-quang (Đánh giá an toàn bức xạ) | 7 | Phòng/ Vị trí |  | Kiểm xạ vị trí/ phòng chụp X-quang (Đánh giá an toàn bức xạ) | 146